## 給水装置工事点検表
給水装置工事点検表 | [5 empty] | 受付番号
工事の点検日 |  | 装置（工事）場所 |  | 申込者 | 水栓番号 |  | 給水装置工事主任技術者 番号・氏名
[7 empty] | 番号 | 第 号
氏名
（自署しない場合は、記名押印してください。）
書類検査
検査項目 |  | 検査の内容 | [7 empty] | 確認 ○
位置図 |  | ・工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記載された地図の写しを添付している。
・工事箇所を明記している。
平面図 及び 関連図 |  | ・方位を記入している。
・建物の位置、構造をわかりやすく記入している。
・道路等付近の状況を記入している。
・隣接家屋の境界を記入している。
・分岐部もしくはメーター位置のオフセットを記入している。
・平面図とその他の図面が整合している。
・隠ぺいされた配管部分を明記している。
・各部の材料、口径及び延長を記入している。
・水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策を明記している。
使用材料 |  | ・給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用している。
施工方法 |  | ・構造・材質基準に適合した適切な施工方法をとっている。
現地検査
検査種別及び検査項目 |  |  | 検査の内容 | [6 empty] | 確認 ○
貯水槽の構造 |  |  | ・吐水口と越流面等との位置関係他、法令・基準に適合している。
道路等復旧 |  |  | ・工事跡復旧（仮復旧・本復旧）の状態が良好である。
屋外検査 | 水道メーター、 メーター用止水栓 |  | ・水道メーターが水平に取付けられるように配管している。
・水道メーターの設置位置は、道路際から容易に点検・検針・取替でき、支障がない。
・メーター用止水栓は、逆付け、傾きがなく、操作に支障がない。
| 埋設深さ |  | ・所定の深さを確保している。
| 管延長 |  | ・竣工図面と整合している。
| 鉄蓋・ボックス類 |  | ・傾きがないこと、及び給水装置工事基準に適合している。
| 止水栓・仕切弁等 |  | ・スピンドル等の位置がボックスの中心にある。
配管 | 配管 |  | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結していない。
・配管の口径・延長・経路・構造等が適切で、給水用具等の位置が竣工図面と整合している。
・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置を行っている。
・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等を行っている。
・クロスコネクションとなっていない。
・性能基準適合品を使用している。
| 接合 |  | ・適切な接合を行っている。
給水用具 | 給水用具 |  | ・性能基準適合品を使用している。
| 接続 |  | ・適切な接合を行っている。
機能検査 |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、給水系統（メーター経由）の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認する。
耐圧試験 |  |  | ・1.75MPaによる耐圧試験（1分間以上）で、漏水及び抜けなどのないことを確認する。
水質の確認 |  |  | 項目 | 判定基準
|  |  | 残留塩素（遊離） | 残留塩素を確認する。
|  |  | 臭気 | 観察により異常でないことを確認する。
|  |  | 味 | 〃
|  |  | 色 | 〃
|  |  | 濁り | 〃

## チーズ撤去の場合
給水装置工事点検表 | [5 empty] | 受付番号
工事の点検日 |  | 装置（工事）場所 |  | 申込者 | 水栓番号 |  | 給水装置工事主任技術者 番号・氏名
番号
[7 empty] | 氏名 |  | ㊞
書類検査
検査項目 |  | 検査の内容 | [5 empty] | 確認 ○
位置図 |  | ・工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記載された地図の写しを添付している。
・工事箇所を明記している。
平面図 及び 関連図 |  | ・方位を記入している。
・建物の位置、構造をわかりやすく記入している。
・道路等付近の状況を記入している。
・隣接家屋の境界を記入している。
・分岐部もしくはメーター位置のオフセットを記入している。
・平面図とその他の図面が整合している。
・隠ぺいされた配管部分を明記している。
・各部の材料、口径及び延長を記入している。
・水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策を明記している。
使用材料 |  | ・給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用している。
施工方法 |  | ・構造・材質基準に適合した適切な施工方法をとっている。
現地検査
検査種別及び検査項目 |  |  | 検査の内容 |  |  |  |  | 確認 ○
貯水槽の構造 |  |  | ・吐水口と越流面等との位置関係他、法令・基準に適合している。 |  |  |  |  | ー
道路等復旧 |  |  | ・工事跡復旧（仮復旧・本復旧）の状態が良好である。
屋外検査 | 水道メーター、 メーター用止水栓 |  | ・水道メーターが水平に取付けられるように配管している。 |  |  |  |  | ー
・水道メーターの設置位置は、道路際から容易に点検・検針・取替でき、支障がない。
・メーター用止水栓は、逆付け、傾きがなく、操作に支障がない。
| 埋設深さ |  | ・所定の深さを確保している。 |  |  |  |  | ー
| 管延長 |  | ・竣工図面と整合している。 |  |  |  |  | ー
| 鉄蓋・ボックス類 |  | ・傾きがないこと、及び給水装置工事基準に適合している。 |  |  |  |  | ー
| 止水栓・仕切弁等 |  | ・スピンドル等の位置がボックスの中心にある。 |  |  |  |  | ー
配管 | 配管 |  | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結していない。
・配管の口径・延長・経路・構造等が適切で、給水用具等の位置が竣工図面と整合している。
・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置を行っている。
・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等を行っている。
・クロスコネクションとなっていない。
・性能基準適合品を使用している。
| 接合 |  | ・適切な接合を行っている。
給水用具 | 給水用具 |  | ・性能基準適合品を使用している。 |  |  |  |  | ー
| 接続 |  | ・適切な接合を行っている。
機能検査 |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、給水系統（メーター経由）の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認する。
耐圧試験 |  |  | ・1.75MPaによる耐圧試験（1分間以上）で、漏水及び抜けなどのないことを確認する。 |  |  |  |  | ー
水質の確認 |  |  | 項目 | 判定基準
|  |  | 残留塩素（遊離） | 残留塩素を確認する。
|  |  | 臭気 | 観察により異常でないことを確認する。
|  |  | 味 | 〃
|  |  | 色 | 〃
|  |  | 濁り | 〃
チーズ撤去の場合
工事の点検日を記入
チーズ撤去後に残る
給水装置を確認
チーズ撤去後に残る
給水装置を確認

## 分水止めの場合
給水装置工事点検表 | [5 empty] | 受付番号
工事の点検日 |  | 装置（工事）場所 |  | 申込者 | 水栓番号 |  | 給水装置工事主任技術者 番号・氏名
番号
[7 empty] | 氏名 |  | ㊞
書類検査
検査項目 |  | 検査の内容 | [5 empty] | 確認 ○
位置図 |  | ・工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記載された地図の写しを添付している。
・工事箇所を明記している。
平面図 及び 関連図 |  | ・方位を記入している。
・建物の位置、構造をわかりやすく記入している。
・道路等付近の状況を記入している。
・隣接家屋の境界を記入している。
・分岐部もしくはメーター位置のオフセットを記入している。
・平面図とその他の図面が整合している。
・隠ぺいされた配管部分を明記している。
・各部の材料、口径及び延長を記入している。
・水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策を明記している。
使用材料 |  | ・給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用している。
施工方法 |  | ・構造・材質基準に適合した適切な施工方法をとっている。
現地検査
検査種別及び検査項目 |  |  | 検査の内容 |  |  |  |  | 確認 ○
貯水槽の構造 |  |  | ・吐水口と越流面等との位置関係他、法令・基準に適合している。 |  |  |  |  | ー
道路等復旧 |  |  | ・工事跡復旧（仮復旧・本復旧）の状態が良好である。
屋外検査 | 水道メーター、 メーター用止水栓 |  | ・水道メーターが水平に取付けられるように配管している。 |  |  |  |  | ー
・水道メーターの設置位置は、道路際から容易に点検・検針・取替でき、支障がない。
・メーター用止水栓は、逆付け、傾きがなく、操作に支障がない。
| 埋設深さ |  | ・所定の深さを確保している。 |  |  |  |  | ー
| 管延長 |  | ・竣工図面と整合している。 |  |  |  |  | ー
| 鉄蓋・ボックス類 |  | ・傾きがないこと、及び給水装置工事基準に適合している。 |  |  |  |  | ー
| 止水栓・仕切弁等 |  | ・スピンドル等の位置がボックスの中心にある。 |  |  |  |  | ー
配管 | 配管 |  | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結していない。
・配管の口径・延長・経路・構造等が適切で、給水用具等の位置が竣工図面と整合している。
・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置を行っている。
・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等を行っている。
・クロスコネクションとなっていない。
・性能基準適合品を使用している。
| 接合 |  | ・適切な接合を行っている。
給水用具 | 給水用具 |  | ・性能基準適合品を使用している。 |  |  |  |  | ー
| 接続 |  | ・適切な接合を行っている。
機能検査 |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、給水系統（メーター経由）の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認する。 |  |  |  |  | ー
耐圧試験 |  |  | ・1.75MPaによる耐圧試験（1分間以上）で、漏水及び抜けなどのないことを確認する。 |  |  |  |  | ー
水質の確認 |  |  | 項目 | 判定基準 |  |  |  | ー
|  |  | 残留塩素（遊離） | 残留塩素を確認する。
|  |  | 臭気 | 観察により異常でないことを確認する。
|  |  | 味 | 〃
|  |  | 色 | 〃
|  |  | 濁り | 〃
分水止めの場合
工事の点検日を記入

## 仕切弁止めの場合
給水装置工事点検表 | [5 empty] | 受付番号
工事の点検日 |  | 装置（工事）場所 |  | 申込者 | 水栓番号 |  | 給水装置工事主任技術者 番号・氏名
番号
[7 empty] | 氏名 |  | ㊞
書類検査
検査項目 |  | 検査の内容 | [5 empty] | 確認 ○
位置図 |  | ・工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記載された地図の写しを添付している。
・工事箇所を明記している。
平面図 及び 関連図 |  | ・方位を記入している。
・建物の位置、構造をわかりやすく記入している。
・道路等付近の状況を記入している。
・隣接家屋の境界を記入している。
・分岐部もしくはメーター位置のオフセットを記入している。
・平面図とその他の図面が整合している。
・隠ぺいされた配管部分を明記している。
・各部の材料、口径及び延長を記入している。
・水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策を明記している。
使用材料 |  | ・給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用している。
施工方法 |  | ・構造・材質基準に適合した適切な施工方法をとっている。
現地検査
検査種別及び検査項目 |  |  | 検査の内容 |  |  |  |  | 確認 ○
貯水槽の構造 |  |  | ・吐水口と越流面等との位置関係他、法令・基準に適合している。 |  |  |  |  | ー
道路等復旧 |  |  | ・工事跡復旧（仮復旧・本復旧）の状態が良好である。
屋外検査 | 水道メーター、 メーター用止水栓 |  | ・水道メーターが水平に取付けられるように配管している。 |  |  |  |  | ー
・水道メーターの設置位置は、道路際から容易に点検・検針・取替でき、支障がない。
・メーター用止水栓は、逆付け、傾きがなく、操作に支障がない。
| 埋設深さ |  | ・所定の深さを確保している。 |  |  |  |  | ー
| 管延長 |  | ・竣工図面と整合している。 |  |  |  |  | ー
| 鉄蓋・ボックス類 |  | ・傾きがないこと、及び給水装置工事基準に適合している。
| 止水栓・仕切弁等 |  | ・スピンドル等の位置がボックスの中心にある。
配管 | 配管 |  | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結していない。
・配管の口径・延長・経路・構造等が適切で、給水用具等の位置が竣工図面と整合している。
・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置を行っている。
・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等を行っている。
・クロスコネクションとなっていない。
・性能基準適合品を使用している。
| 接合 |  | ・適切な接合を行っている。
給水用具 | 給水用具 |  | ・性能基準適合品を使用している。 |  |  |  |  | ー
| 接続 |  | ・適切な接合を行っている。
機能検査 |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、給水系統（メーター経由）の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認する。 |  |  |  |  | ー
耐圧試験 |  |  | ・1.75MPaによる耐圧試験（1分間以上）で、漏水及び抜けなどのないことを確認する。 |  |  |  |  | ー
水質の確認 |  |  | 項目 | 判定基準 |  |  |  | ー
|  |  | 残留塩素（遊離） | 残留塩素を確認する。
|  |  | 臭気 | 観察により異常でないことを確認する。
|  |  | 味 | 〃
|  |  | 色 | 〃
|  |  | 濁り | 〃
仕切弁止めの場合
工事の点検日を記入

## 事前着工の場合
給水装置工事点検表 | [5 empty] | 受付番号
工事の点検日 |  | 装置（工事）場所 |  | 申込者 | 水栓番号 |  | 給水装置工事主任技術者 番号・氏名
番号
[7 empty] | 氏名 |  | ㊞
書類検査
検査項目 |  | 検査の内容 | [5 empty] | 確認 ○
位置図 |  | ・工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記載された地図の写しを添付している。
・工事箇所を明記している。
平面図 及び 関連図 |  | ・方位を記入している。
・建物の位置、構造をわかりやすく記入している。
・道路等付近の状況を記入している。
・隣接家屋の境界を記入している。
・分岐部もしくはメーター位置のオフセットを記入している。
・平面図とその他の図面が整合している。
・隠ぺいされた配管部分を明記している。
・各部の材料、口径及び延長を記入している。
・水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策を明記している。
使用材料 |  | ・給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用している。
施工方法 |  | ・構造・材質基準に適合した適切な施工方法をとっている。
現地検査
検査種別及び検査項目 |  |  | 検査の内容 |  |  |  |  | 確認 ○
貯水槽の構造 |  |  | ・吐水口と越流面等との位置関係他、法令・基準に適合している。 |  |  |  |  | ー
道路等復旧 |  |  | ・工事跡復旧（仮復旧・本復旧）の状態が良好である。
屋外検査 | 水道メーター、 メーター用止水栓 |  | ・水道メーターが水平に取付けられるように配管している。
・水道メーターの設置位置は、道路際から容易に点検・検針・取替でき、支障がない。
・メーター用止水栓は、逆付け、傾きがなく、操作に支障がない。
| 埋設深さ |  | ・所定の深さを確保している。
| 管延長 |  | ・竣工図面と整合している。
| 鉄蓋・ボックス類 |  | ・傾きがないこと、及び給水装置工事基準に適合している。
| 止水栓・仕切弁等 |  | ・スピンドル等の位置がボックスの中心にある。
配管 | 配管 |  | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結していない。
・配管の口径・延長・経路・構造等が適切で、給水用具等の位置が竣工図面と整合している。
・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置を行っている。
・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等を行っている。
・クロスコネクションとなっていない。
・性能基準適合品を使用している。
| 接合 |  | ・適切な接合を行っている。
給水用具 | 給水用具 |  | ・性能基準適合品を使用している。
| 接続 |  | ・適切な接合を行っている。
機能検査 |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、給水系統（メーター経由）の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認する。
耐圧試験 |  |  | ・1.75MPaによる耐圧試験（1分間以上）で、漏水及び抜けなどのないことを確認する。
水質の確認 |  |  | 項目 | 判定基準
|  |  | 残留塩素（遊離） | 残留塩素を確認する。
|  |  | 臭気 | 観察により異常でないことを確認する。
|  |  | 味 | 〃
|  |  | 色 | 〃
|  |  | 濁り | 〃
事前着工の場合
工事の点検日を記入

## 給水管の場合
給水装置工事点検表 | [5 empty] | 受付番号
工事の点検日 |  | 装置（工事）場所 |  | 申込者 | 水栓番号 |  | 給水装置工事主任技術者 番号・氏名
番号
[7 empty] | 氏名 |  | ㊞
書類検査
検査項目 |  | 検査の内容 | [5 empty] | 確認 ○
位置図 |  | ・工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記載された地図の写しを添付している。
・工事箇所を明記している。
平面図 及び 関連図 |  | ・方位を記入している。
・建物の位置、構造をわかりやすく記入している。
・道路等付近の状況を記入している。
・隣接家屋の境界を記入している。
・分岐部もしくはメーター位置のオフセットを記入している。
・平面図とその他の図面が整合している。
・隠ぺいされた配管部分を明記している。
・各部の材料、口径及び延長を記入している。
・水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策を明記している。
使用材料 |  | ・給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用している。
施工方法 |  | ・構造・材質基準に適合した適切な施工方法をとっている。
現地検査
検査種別及び検査項目 |  |  | 検査の内容 |  |  |  |  | 確認 ○
貯水槽の構造 |  |  | ・吐水口と越流面等との位置関係他、法令・基準に適合している。 |  |  |  |  | ー
道路等復旧 |  |  | ・工事跡復旧（仮復旧・本復旧）の状態が良好である。
屋外検査 | 水道メーター、 メーター用止水栓 |  | ・水道メーターが水平に取付けられるように配管している。 |  |  |  |  | ー
・水道メーターの設置位置は、道路際から容易に点検・検針・取替でき、支障がない。
・メーター用止水栓は、逆付け、傾きがなく、操作に支障がない。
| 埋設深さ |  | ・所定の深さを確保している。
| 管延長 |  | ・竣工図面と整合している。
| 鉄蓋・ボックス類 |  | ・傾きがないこと、及び給水装置工事基準に適合している。
| 止水栓・仕切弁等 |  | ・スピンドル等の位置がボックスの中心にある。
配管 | 配管 |  | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結していない。
・配管の口径・延長・経路・構造等が適切で、給水用具等の位置が竣工図面と整合している。
・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置を行っている。
・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等を行っている。
・クロスコネクションとなっていない。
・性能基準適合品を使用している。
| 接合 |  | ・適切な接合を行っている。
給水用具 | 給水用具 |  | ・性能基準適合品を使用している。
| 接続 |  | ・適切な接合を行っている。
機能検査 |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、給水系統（メーター経由）の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認する。
耐圧試験 |  |  | ・1.75MPaによる耐圧試験（1分間以上）で、漏水及び抜けなどのないことを確認する。
水質の確認 |  |  | 項目 | 判定基準
|  |  | 残留塩素（遊離） | 残留塩素を確認する。
|  |  | 臭気 | 観察により異常でないことを確認する。
|  |  | 味 | 〃
|  |  | 色 | 〃
|  |  | 濁り | 〃
給水管の場合
工事の点検日を記入

## 新設・改造・一栓の場合
給水装置工事点検表 | [5 empty] | 受付番号
工事の点検日 |  | 装置（工事）場所 |  | 申込者 | 水栓番号 |  | 給水装置工事主任技術者 番号・氏名
番号
[7 empty] | 氏名 |  | ㊞
書類検査
検査項目 |  | 検査の内容 | [5 empty] | 確認 ○
位置図 |  | ・工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記載された地図の写しを添付している。
・工事箇所を明記している。
平面図 及び 関連図 |  | ・方位を記入している。
・建物の位置、構造をわかりやすく記入している。
・道路等付近の状況を記入している。
・隣接家屋の境界を記入している。
・分岐部もしくはメーター位置のオフセットを記入している。
・平面図とその他の図面が整合している。
・隠ぺいされた配管部分を明記している。
・各部の材料、口径及び延長を記入している。
・水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策を明記している。
使用材料 |  | ・給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用している。
施工方法 |  | ・構造・材質基準に適合した適切な施工方法をとっている。
現地検査
検査種別及び検査項目 |  |  | 検査の内容 |  |  |  |  | 確認 ○
貯水槽の構造 |  |  | ・吐水口と越流面等との位置関係他、法令・基準に適合している。 |  |  |  |  | ー
道路等復旧 |  |  | ・工事跡復旧（仮復旧・本復旧）の状態が良好である。
屋外検査 | 水道メーター、 メーター用止水栓 |  | ・水道メーターが水平に取付けられるように配管している。
・水道メーターの設置位置は、道路際から容易に点検・検針・取替でき、支障がない。
・メーター用止水栓は、逆付け、傾きがなく、操作に支障がない。
| 埋設深さ |  | ・所定の深さを確保している。
| 管延長 |  | ・竣工図面と整合している。
| 鉄蓋・ボックス類 |  | ・傾きがないこと、及び給水装置工事基準に適合している。
| 止水栓・仕切弁等 |  | ・スピンドル等の位置がボックスの中心にある。
配管 | 配管 |  | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結していない。
・配管の口径・延長・経路・構造等が適切で、給水用具等の位置が竣工図面と整合している。
・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置を行っている。
・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等を行っている。
・クロスコネクションとなっていない。
・性能基準適合品を使用している。
| 接合 |  | ・適切な接合を行っている。
給水用具 | 給水用具 |  | ・性能基準適合品を使用している。
| 接続 |  | ・適切な接合を行っている。
機能検査 |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、給水系統（メーター経由）の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認する。
耐圧試験 |  |  | ・1.75MPaによる耐圧試験（1分間以上）で、漏水及び抜けなどのないことを確認する。
水質の確認 |  |  | 項目 | 判定基準
|  |  | 残留塩素（遊離） | 残留塩素を確認する。
|  |  | 臭気 | 観察により異常でないことを確認する。
|  |  | 味 | 〃
|  |  | 色 | 〃
|  |  | 濁り | 〃
新設・改造・一栓の場合
工事の点検日を記入

## 貯水槽の場合
給水装置工事点検表 | [5 empty] | 受付番号
工事の点検日 |  | 装置（工事）場所 |  | 申込者 | 水栓番号 |  | 給水装置工事主任技術者 番号・氏名
番号
[7 empty] | 氏名 |  | ㊞
書類検査
検査項目 |  | 検査の内容 | [5 empty] | 確認 ○
位置図 |  | ・工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記載された地図の写しを添付している。
・工事箇所を明記している。
平面図 及び 関連図 |  | ・方位を記入している。
・建物の位置、構造をわかりやすく記入している。
・道路等付近の状況を記入している。
・隣接家屋の境界を記入している。
・分岐部もしくはメーター位置のオフセットを記入している。
・平面図とその他の図面が整合している。
・隠ぺいされた配管部分を明記している。
・各部の材料、口径及び延長を記入している。
・水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策を明記している。
使用材料 |  | ・給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用している。
施工方法 |  | ・構造・材質基準に適合した適切な施工方法をとっている。
現地検査
検査種別及び検査項目 |  |  | 検査の内容 |  |  |  |  | 確認 ○
貯水槽の構造 |  |  | ・吐水口と越流面等との位置関係他、法令・基準に適合している。
道路等復旧 |  |  | ・工事跡復旧（仮復旧・本復旧）の状態が良好である。
屋外検査 | 水道メーター、 メーター用止水栓 |  | ・水道メーターが水平に取付けられるように配管している。
・水道メーターの設置位置は、道路際から容易に点検・検針・取替でき、支障がない。
・メーター用止水栓は、逆付け、傾きがなく、操作に支障がない。
| 埋設深さ |  | ・所定の深さを確保している。
| 管延長 |  | ・竣工図面と整合している。
| 鉄蓋・ボックス類 |  | ・傾きがないこと、及び給水装置工事基準に適合している。
| 止水栓・仕切弁等 |  | ・スピンドル等の位置がボックスの中心にある。
配管 | 配管 |  | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結していない。
・配管の口径・延長・経路・構造等が適切で、給水用具等の位置が竣工図面と整合している。
・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置を行っている。
・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等を行っている。
・クロスコネクションとなっていない。
・性能基準適合品を使用している。
| 接合 |  | ・適切な接合を行っている。
給水用具 | 給水用具 |  | ・性能基準適合品を使用している。
| 接続 |  | ・適切な接合を行っている。
機能検査 |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、給水系統（メーター経由）の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認する。
耐圧試験 |  |  | ・1.75MPaによる耐圧試験（1分間以上）で、漏水及び抜けなどのないことを確認する。
水質の確認 |  |  | 項目 | 判定基準
|  |  | 残留塩素（遊離） | 残留塩素を確認する。
|  |  | 臭気 | 観察により異常でないことを確認する。
|  |  | 味 | 〃
|  |  | 色 | 〃
|  |  | 濁り | 〃
貯水槽の場合
工事の点検日を記入