別添資料７

川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業

様式集

平成２５年４月２日

川　西　市

１．提案書類作成要領

（１）第１次審査（資格審査）提出書類（様式1-1～様式1-13）

下記の資料について、求める部数を一括して提出すること。提出方法は持参によるものとする。提出先については入札説明書を参照すること。

（２） 入札辞退に関する提出書類（様式2-1）

参加資格確認申請時に書類を提出した入札参加者で入札を辞退する場合は、下記の資料を提出すること。提出先については入札説明書を参照すること。

（３） 第２次審査（ＶＥ審査）提出書類（ＶＥ提案申請書（様式3-1～様式3-3））

下記の資料について、求める部数を一括して提出すること。

ＶＥ提案書表紙を付け、１分冊（「正本（バインダー綴じ１部）」及び「副本バインダー綴じ19部」）を提出する。

また、ＶＥ提案を想定している棟については、事業提案書において耐震補強計画図及び大規模改造設計図の作成を求める。耐震補強計画図及び大規模改造設計図は入札説明書第２・４（２）・イに記載されている補強対象棟のリストの順になるよう作成すること。

様式番号3-2から様式番号3-3までのすべての紙面の右下に「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業 応募案」、図面等名称、提案受付番号を記載する。副本には会社を特定できるマーク等の表示は付さないこと。なお、各図面とも説明の記入、着色は自由とする。

（４） 第３次審査提出書類（様式4-1～様式9-3）

下記の資料について、求める部数を一括して提出すること。提出方法は持参によるものとする。提出先・提出期間については入札説明書を参照すること。

ア 入札書及び内訳書（様式4-1～様式4-4）並びに入札書関連書類（様式5-1～様式5-4）

提出書類のうち、「入札書及び内訳書（様式4-1～4-4）」については、提出書類を封筒に入れ封印し、表側に代表企業名及び提案受付番号を記載すること。

「入札書関連書類（様式5-1～5-4）」については、Ａ４縦長左綴じ（バインダー綴じ）を提出する。バインダーは、２穴式とし、簡易でかさばらないもの（取り外しが可能なもの）を使用すること。

イ 事業提案書及びその他書類（様式6-1～9-3）

下記の資料について、求める部数を一括して提出すること。提出方法は持参によるものとする。提出先については入札説明書を参照すること。

提出書類のうち、「事業提案書（様式6-1～6-8）」「耐震補強・大規模改造未済棟の設計図書に関する提出書類（様式7-1～7-13）」「ＶＥ提案に関する提出書類（様式8-1～8-10）」「その他書類（様式9-1～9-3）」については、書類を提出するときには表紙をつけ、それぞれ１分冊とし、求める部数を提出すること。

２．第３次審査提出書類の記載要領

（１） 作成要領

ア 一般的事項

入札時の提出書類（以下、「入札書類」という。）は、各様式の要領に従い記載すること。その他、下記の各規定に従うこと。

・ 各書類の所定の欄に、市より送付された参加資格確認通知書に記載された提案受付番号を記載する。

・ 正本については事業者名及び代表企業名をつけ、副本については、住所、会社名、氏名等提案事業者を特定できる表記は付さない。（規定のある場合を除く）

・ 入札書類の変更、差し替え若しくは再提出は一切認めない。

・ 入札書類の具体的な内容は、様式集及び提出図面等の作成のポイント等を参照すること。

・ 入札書類の作成に当たっては、その主旨が十分に伝わるよう、具体的かつ簡潔な文章表現とすること。又、必要に応じて、文書表現を補うために着色や図表等を採用しても構わない。

・ 提出書類等で使用する本文の文字の大きさは、原則として10ポイント以上とすること。

・ 模型の提出は不可とする。

・ 提出書類等については再生紙を極力使用して作成すること。ファイルについては再利用に不向きな素材としないこと。

イ 入札書

・ 入札価格は、本件入札説明書の予定価格を踏まえた、サービス購入費の総額（消費税及び地方消費税を除く。）とすること。

・ 入札価格は、提出書類の事業提案書の値と整合が図られているものとする。

ウ 事業提案書（様式6-1～様式6-8）

様式番号6-1の事業提案書表紙を付け、１分冊（Ａ４縦長左綴じ、「正本（バインダー綴じ１部）」及び「副本バインダー綴じ19部」）を提出する。また、事業提案書類一式（入札書及び内訳書含む。）及び設計図書一式の電子媒体（CD－ROM）を１セット提出する。なお、バインダーは、２穴式とし、簡易でかさばらないもの（取り外しが可能なもの）を使用すること。

| 提出図面等の作成のポイント等 （図面等のすべての書式ｻｲｽﾞはＡ３横書き、ファイル形式はＰＤＦとする。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 様式 番号 | 図面等名称 | 作成のポイント等 | 枚数 |
| 様式6-7-8 | 仮設計画 | ・施設の仮設計画について作成すること。 ・仮設計画は、棟ごとに施設配置図、各階平面図及び諸室の構成を示すこと。 | 適宜 |

エ 設計図書（様式7-1～様式7-13）

耐震補強設計未済棟について、事業提案書において耐震補強計画図の作成を求める。耐震補強計画図及び大規模改造設計図は入札説明書第２・４（２）・イに記載されている補強対象棟のリストの順になるよう作成すること。

様式番号7-1から様式番号7-7までは「耐震補強計画・大規模改造設計図面集」として、１分冊（A３横長左綴じ、「正本（バインダー綴じ１部）」及び「副本バインダー綴じ19 部」）を提出する。なお、バインダーは、２穴式とし、簡易でかさばらないもの（取り外しが可能なもの）を使用すること。

表紙を除くすべての紙面の右下に「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業 応募案」、図面等名称、提案受付番号を記載する。副本には会社の特定できるマーク等の表示は付さないこと。なお、各図面とも説明の記入、着色は自由とする。

その他、提出図面等の作成にあたっては、以下のポイントに留意して作成すること。

| 提出図面等の作成のポイント等 （図面等のすべての書式ｻｲｽﾞはＡ３横書き、ファイル形式はＰＤＦとする。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 様式 番号 | 図面等名称 | 作成のポイント等 | 枚数 |
| 様式7-3 | 耐震補強設計未済棟の 耐震補強計画図 | ・棟ごとに、各階平面図、及び立面図について耐震補強計画図を作成すること。 ・耐震補強計画図では、補強方法、補強箇所、構面数を明示し、必要に応じてカラー刷りで表現すること。 | 適宜 |
| 様式7-4 | 耐震補強設計未済棟の イメージ図 | ・提案する耐震補強工法について、完成後のイメージを伝えるイメージ図を作成すること。 ・イメージ図は、事業者が提案する耐震補強工法ごとに１棟ずつ作成し、外観、内観は問わないものとする。 | 適宜 |
| 様式7-6 | 大規模改造設計未済棟の大規模改造設計図 | ・棟ごとに、各階平面図、及び立面図について大規模改造設計図を作成すること。 ・必要に応じてカラー刷りで表現すること。 | 適宜 |
| 様式7-7 | 大規模改造設計未済棟 イメージ図 | ・完成後のイメージを伝えるイメージ図を作成すること。 ・イメージ図は、事業者が提案する棟ごとに１枚ずつ作成し、外観、内観は問わないものとする。 | 適宜 |

オ ＶＥ提案書（様式8-1～様式8-10）

様式番号8-1のＶＥ提案書表紙を付け、１分冊（Ａ３横長左綴じ、「正本（バインダー綴じ１部）」及び「副本バインダー綴じ19部」）を提出すること。

また、ＶＥ提案を行う棟の図面等は入札説明書第２・４（２）・アに記載されている補強対象棟、大規模改造対象棟のリストの順になるよう作成すること。

様式番号8-5から様式番号8-10までのすべての紙面の右下に「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業 応募案」、図面等名称、提案受付番号を記載する。副本には会社の特定できるマーク等の表示は付さないこと。なお、各図面とも説明の記入、着色は自由とする。その他、提出図面等の作成にあたっては、以下のポイントに留意して作成すること。

| 提出図面等の作成のポイント等 （図面等のすべての書式ｻｲｽﾞはＡ３横書き、ファイル形式はＰＤＦとする。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 様式番号 | 図面等名称 | 作成のポイント等 | 枚数 |
| 様式8-6 | ＶＥ提案を行う棟の 耐震補強計画図 | ・棟ごとに、各階平面図、及び立面図について耐震補強計画図を作成すること。 ・ＶＥ提案を行う棟については、必要に応じて標準計画における耐震補強計画図と並べて配置し、変更点を分かりやすく表現すること。 ・耐震補強計画図では、補強方法、補強箇所、構面数を明示し、必要に応じてカラー刷りで表現すること。 | 適宜 |
| 様式8-7 | ＶＥ提案を行う棟の イメージ図（耐震補強） | ・提案する耐震補強工法について、完成後のイメージを伝えるイメージ図を作成すること。 ・イメージ図は、事業者が提案する耐震補強工法ごとに１棟ずつ作成し、外観、内観は問わないものとする。 | 適宜 |
| 様式8-9 | ＶＥ提案を行う棟の 大規模改造設計図 | ・棟ごとに、各階平面図(屋上を含む)、立面図及び屋外平面図について大規模改造設計図を作成すること。 ・ＶＥ提案を行う棟については、必要に応じて標準計画における大規模改造設計図と並べて配置し、変更点を分かりやすく表現すること。 ・各階平面図においては、室内機・室外機の設置位置、配管ルート、キュービクル増設等を図示すること。 ・屋外平面図には、ガス配管引込ルート・新設ルート、地上設置機器等を図示すること。 | 適宜 |
| 様式8-10 | ＶＥ提案を行う棟の イメージ図（大規模改造） | ・提案する大規模改造について、完成後のイメージを伝えるイメージ図を作成すること。 ・イメージ図は、事業者が提案する棟ごとに作成し、外観、内観は問わないものとする。 | 適宜 |

カ その他（様式9-1～様式9-3）

添付書類として、提案した工法の公的機関による認定書等（写し）、及び提案した工法のパンフレット等を添付すること。

様式番号9-1の提案した工法に係る添付書類表紙を付け、１分冊（Ａ４縦長左綴じ、「正本（バインダー綴じ１部）」及び「副本バインダー綴じ19部」）を提出すること。

提出書類一覧

| 様式 番号 |  | 書類 |  |  | 提出 部数 | 書 式 サイズ | ファイル 形式 | 枚数 上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 第１次審査（資格審査）提出書類 |  |  |  |  |  |
|  | 様式1-1 |  |  | 入札参加表明書 | 1 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式1-2 |  |  | 委任状 | 1 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式1-3 |  |  | 入札参加資格に関する提出書類（表紙） | 1 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式1-4 |  |  | 入札参加資格確認申請書兼誓約書 | 1 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式1-5 |  |  | 参加グループの構成企業連絡先一覧 | 1 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式1-6 |  |  | 資本関係・人的関係調書 | 1 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式1-7 |  |  | 参加グループの業務分担一覧 | 1 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式1-8 |  |  | 設計企業に関する資格 | 1 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式1-9 |  |  | 施工企業に関する資格 | 1 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式1-10 |  |  | 工事監理企業に関する資格 | 1 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式1-11 |  |  | 維持管理企業に関する資格 | 1 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式1-12 |  |  | 工事実績調書 | 1 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式1-13 |  |  | 工事施工証明書 | 1 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  |  | 2 | 入札辞退時に関する提出書類 |  |  |  |  |  |
|  | 様式2-1 |  |  | 入札辞退書 | 1 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  |  | 3 | 第２次審査（ＶＥ審査）提出書類（ＶＥ提案申請書） |  |  |  |  |  |
|  | 様式3-1 |  |  | ＶＥ提案書（表紙） | 20 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式3-2 |  |  | ＶＥ提案を行う棟のリスト | 20 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式3-3-1 |  |  | 耐震補強工事に係るＶＥ提案書 | 20 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式3-3-2 |  |  | 大規模改造工事に係るＶＥ提案書 | 20 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式3-3 （別紙） |  |  | ＶＥ提案書（標準計画との主な差異） | 20 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  |  | ４ | 第３次審査提出書類 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第３次審査提出書類（入札書及び内訳書） |  |  |  |  |  |
|  | 様式4-1 |  |  | 入札書 | 1 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式4-2 |  |  | 入札内訳書 | 1 | A4 | MS-Excel | 適宜 |
|  | 様式4-3-1 |  |  | 耐震補強等業務費内訳書（校別）① | 1 | A4 | MS-Excel | 適宜 |
|  | 様式4-3-2 |  |  | 耐震補強等業務費内訳書（校別）② | 1 | A4 | MS-Excel | 適宜 |
|  | 様式4-3-3 |  |  | 耐震補強等業務費内訳書（校別）③ | 1 | A4 | MS-Excel | 適宜 |
|  | 様式4-3-4 |  |  | 耐震補強等業務費内訳書（校別）④ | 1 | A4 | MS-Excel | 適宜 |
|  | 様式4-3-5 |  |  | 耐震補強等業務費内訳書（校別）⑤ | 1 | A4 | MS-Excel | 適宜 |
|  | 様式4-4 |  |  | 定期点検等業務費内訳書（校別） | 1 | A4 | MS-Excel | 適宜 |
|  |  |  | 第３次審査提出書類（入札書関連書類） |  |  |  |  |  |
|  | 様式5-1 |  |  | 入札書類提出書 | 1 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式5-2 |  |  | 市内業者契約額に関する誓約書 | 1 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式5-3 |  |  | 要求水準に関する誓約書 | 1 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式5-4 |  |  | 要求水準チェックリスト | 1 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  |  |  | 第３次審査提出書類（事業提案書） |  |  |  |  |  |
|  | 様式6-1 |  |  | 事業提案書（表紙） | 20 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式6-2 |  |  | 本事業への取組方針に関する提案書 | 20 | A4 A3 | MS-Word | 2枚 2枚 |
|  | 様式6-3 |  |  | 実施体制に関する提案書 | 20 | A4 | MS-Word | 3枚 |
|  | 様式6-4 |  |  | リスク対応に関する提案書 | 20 | A4 | MS-Word | 3枚 |
|  | 様式6-5-1 |  |  | 資金計画に関する提案書 | 20 | A4 | MS-Word | 3枚 |
|  | 様式6-5-2 |  |  | サービス購入費の支払予定表 | 20 | A4 | MS-Excel | 1枚 |
|  | 様式6-6-1 |  |  | 地域経済への貢献に関する提案書 | 20 | A4 | MS-Excel | 1枚 |
|  | 様式6-6-2 |  |  | 地域経済への貢献（市内業者への発注計画表） | 20 | A4 | MS-Excel | 適宜 |
|  | 様式6-7-1 |  |  | 施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書① | 20 | A4 | MS-Word | 2枚 |
|  | 様式6-7-2 |  |  | 施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書② | 20 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式6-7-3 |  |  | 施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書③ | 20 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式6-7-4 |  |  | 施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書④ | 20 | A4 | MS-Word | 2枚 |
|  | 様式6-7-5 |  |  | 施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書⑤ | 20 | A4 | MS-Word | 2枚 |
|  | 様式6-7-6 |  |  | 施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書⑥ | 20 | A4 | MS-Word | 2枚 |
|  | 様式6-7-7 |  |  | 施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書⑦ | 20 | A4 | MS-Word | 2枚 |
|  | 様式6-7-8 |  |  | 仮設計画 | 20 | A3 | PDF | 適宜 |
|  | 様式6-8 |  |  | 効率的、効果的な定期点検業務実施に関する提案書 | 20 | A4 | MS-Word | 2枚 |
|  |  |  | 第３次審査提出書類（耐震補強・大規模改造設計未済棟の設計図書に関する提出書類） |  |  |  |  |  |
|  | 様式7-1 |  |  | 耐震補強計画・大規模改造設計図面集（表紙） | 20 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式7-2 |  |  | 耐震補強設計未済棟の耐震補強計画に関する提案（校別） | 20 | A3 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式7-3 |  |  | 耐震補強設計未済棟の耐震補強計画図 | 20 | A3 | PDF | 適宜 |
|  | 様式7-4 |  |  | 耐震補強設計未済棟のイメージ図 | 20 | A3 | PDF | 適宜 |
|  | 様式7-5 |  |  | 大規模改造設計未済棟の設計に関する提案（校別） | 20 | A3 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式7-6 |  |  | 大規模改造設計未済棟の大規模改造設計図 | 20 | A3 | PDF | 適宜 |
|  | 様式7-7 |  |  | 大規模改造設計未済棟のイメージ図 | 20 | A3 | PDF | 適宜 |
|  | 様式7-8 |  |  | 空調設備の導入教室数に係る提案書 | 20 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式7-9 |  |  | 空調設備の運用費に係る計算書 | 20 | A4 | MS-Word | 3枚 |
|  | 様式7-10 |  |  | 受電容量計画表 | 20 | A4 | MS-Excel | 1枚 |
|  | 様式7-11 |  |  | エネルギー量総括表 | 20 | A4 | MS-Excel | 1枚 |
|  | 様式7-12 |  |  | エネルギー等積算表 | 20 | A3 | MS-Excel | 適宜 |
|  | 様式7-13 |  |  | 学校別空調設備機器リスト | 20 | A3 | MS-Excel | 適宜 |
|  |  |  | 第３次審査提出書類（ＶＥ提案に関する提出書類） |  |  |  |  |  |
|  | 様式8-1 |  |  | ＶＥ提案書（表紙） | 20 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式8-2 |  |  | ＶＥ提案を行う棟のリスト | 20 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式8-3-1 |  |  | 耐震補強工事に係るＶＥ提案書 | 20 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式8-3-2 |  |  | 大規模改造工事に係るＶＥ提案書 | 20 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式8-3 （別紙） |  |  | ＶＥ提案書（標準計画との主な差異） | 20 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式8-4 |  |  | 耐震補強計画・大規模改造図面集（ＶＥ提案を行う棟）（中表紙） | 20 | A4 | MS-Word | 1枚 |
|  | 様式8-5 |  |  | ＶＥ提案を行う棟の耐震補強計画に関する提案（棟別） | 20 | A3 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式8-6 |  |  | ＶＥ提案を行う棟の耐震補強計画図 | 20 | A3 | PDF | 適宜 |
|  | 様式8-7 |  |  | ＶＥ提案を行う棟のイメージ図（耐震補強） | 20 | A3 | PDF | 適宜 |
|  | 様式8-8 |  |  | ＶＥ提案を行う棟の大規模改造に関する提案（棟別） | 20 | A3 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式8-9 |  |  | ＶＥ提案を行う棟の大規模改造設計図 | 20 | A3 | PDF | 適宜 |
|  | 様式8-10 |  |  | ＶＥ提案を行う棟のイメージ図（大規模改造） | 20 | A3 | PDF | 適宜 |
|  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |
|  | 様式9-1 |  |  | 提案した工法に係る添付書類（表紙） | 20 | A4 | MS-Word | 適宜 |
|  | 様式9-2 |  |  | 提案した工法の公的機関による認定書等（写し） | 20 | A4 | PDF | 適宜 |
|  | 様式9-3 |  |  | 提案した工法のパンフレット等 | 20 | A4 | PDF | 適宜 |

入札説明書等に関する書類

第１次審査（資格審査）提出書類

（様式1-1）

平成　　年　　月　　日

入札参加表明書

川西市長　様

（代表企業）所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

平成25年４月２日付で入札公告のありました「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業」に係る総合評価一般競争入札に参加することを表明します。あわせて、「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業」の入札説明書等に基づき、入札参加資格に関する提出書類を提出します。

（様式1-2）

平成　　年　　月　　日

委　任　状

川西市長　様

構成企業　　所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

構成企業　　所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

構成企業　　所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

＊構成企業の欄が不足する場合は、ここに複写して記入すること。

私達は、下記の者に「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業」の入札に関し、次の権限を委任します。

記

代表企業（代理人）　　所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

代表企業（代理人）入札書等使用印鑑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

入札代理人　　　　　　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

委任事項

１　入札参加表明及び入札参加資格確認審査に関する提出書類の提出等について

２　入札及び入札に関する提出書類の提出等について

３　ヒアリング等について

（様式1-3）

川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業

入札参加資格に関する提出書類

（表紙）

| 代表企業名 |  |
| --- | --- |

（様式1-4）

平成　　年　　月　　日

入札参加資格確認申請書兼誓約書

川西市長　様

平成25年４月２日付で入札公告のありました「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業」に係る総合評価一般競争入札参加資格について確認されたく、別添書類に示す書類を添えて申請いたします。川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業の入札参加資格審査を申請するにあたり、当グループの構成企業は以下のとおりでございます。下記の構成企業は全て入札説明書第３・３（２）の入札参加者の参加資格要件に記載されている事項を遵守することをここに誓約いたします。

| 番号 | 代表企業 | 役割及び市内業者の別 |  |  |  |  | 参加グループの構成企業 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 役割 |  |  |  | 市内 業者 |  |
|  |  | 設計 企業 | 施工企業 | 工事監理企業 | 維持 管理 企業 |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  | 所在地 商号又は代表者 代表者氏名 印 |
| ２ |  |  |  |  |  |  | 所在地 商号又は代表者 代表者氏名 印 |
| ３ |  |  |  |  |  |  | 所在地 商号又は代表者 代表者氏名 印 |
| ４ |  |  |  |  |  |  | 所在地 商号又は代表者 代表者氏名 印 |

＊各構成企業が、入札説明書第３・３（２）の入札参加者の参加資格要件を満たしていることを必ず確認すること。行が不足する場合には、適宜追加すること。なお、１枚に収まらない場合は、本様式に準じて追加作成すること。

＊役割欄には、代表企業、構成企業の区別及び設計企業、施工企業、工事監理企業、維持管理企業の区別を丸印で記載すること。また、当該企業が市内業者である場合には、「市内業者」の欄に丸印を記載すること。なお、市内業者とは、入札説明書第３・３（２）ウ記載に示す事業者をいう。

（様式1-5）

参加グループの構成企業連絡先一覧

| １ | 代表 企業 | 商号又は名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 担当者氏名 |  |
|  |  | 所属 |  |
|  |  | 所在地 |  |
|  |  | 電話番号 |  |
|  |  | FAX番号 |  |
|  |  | 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ |  |
| ２ | 構成 企業 | 商号又は名称 |  |
|  |  | 担当者氏名 |  |
|  |  | 所属 |  |
|  |  | 所在地 |  |
|  |  | 電話番号 |  |
|  |  | FAX番号 |  |
|  |  | 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ |  |
| ３ | 構成 企業 | 商号又は名称 |  |
|  |  | 担当者氏名 |  |
|  |  | 所属 |  |
|  |  | 所在地 |  |
|  |  | 電話番号 |  |
|  |  | FAX番号 |  |
|  |  | 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ |  |
| ４ | 構成 企業 | 商号又は名称 |  |
|  |  | 担当者氏名 |  |
|  |  | 所属 |  |
|  |  | 所在地 |  |
|  |  | 電話番号 |  |
|  |  | FAX番号 |  |
|  |  | 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ |  |

＊左欄番号を様式1-4の番号と合わせること。行が不足する場合には、適宜追加すること。なお、１枚に収まらない場合は、本様式に準じて追加作成すること。

（様式1-6）

平成　　年　　月　　日

資本関係・人的関係調書

川西市長　様

所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

申請日現在における、当社と他の参加グループの構成企業との資本関係・人的関係は次のとおり相違ありません。

１　資本関係または人的関係　　あり　　なし　　（どちらかに○印）

２　資本関係に関する事項

①　会社法第２条第４号の規定による親会社

| 商号または名称 |  |
| --- | --- |

②　会社法第２条第３号の規定による子会社

| 商号または名称 |  |
| --- | --- |

③　会社法第２条第４号の規定による親会社の他の子会社（自社を除く）

| 商号または名称 |  |
| --- | --- |

３　取締役の兼任の状況

| 当社の役員等 |  | 兼任先及び兼任先での役職 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 役職 | 氏名 | 商号または名称 | 役職 |

＊　１で「なし」に○印を記入した場合は、２及び３の欄に記入する必要はない。

＊　本様式は、構成企業毎に作成すること。記載事項に変更が生じた場合は、直ちに変更後の内容を届け出ること。

（様式1-7）

参加グループの業務分担一覧

|  |  | 設計企業 | 施工企業 | 工事監理企業 | 維持管理企業 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （１）桜が丘小学校 |  |  |  |  |  |
|  | 本校舎 |  |  |  |  |
|  | 渡廊下 |  |  |  |  |
|  | 屋内運動場等 |  |  |  |  |
| （２）川西北小学校 |  |  |  |  |  |
|  | 北校舎 |  |  |  |  |
|  | 渡廊下 |  |  |  |  |
|  | 南校舎 |  |  |  |  |
|  | 屋内運動場等 |  |  |  |  |
| （３）多田小学校 |  |  |  |  |  |
|  | 北校舎 |  |  |  |  |
|  | 屋内運動場等 |  |  |  |  |
| （４）清和台小学校 |  |  |  |  |  |
|  | 南校舎東側 |  |  |  |  |
|  | 屋内運動場等 |  |  |  |  |
| （５）東谷小学校 |  |  |  |  |  |
|  | 本校舎東側 |  |  |  |  |
|  | 屋内運動場等 |  |  |  |  |

＊設計済棟のうち、ＶＥ提案を行わない棟については、設計企業欄に斜線を引くこと。

＊第２次審査（ＶＥ審査）書類提出後に業務分担またはVE提案棟を変更する際は、第３次審査書類提出時に本様式を再提出すること。

（様式1-8）

設計企業に関する資格

■設計企業名等

| 企業名 | 所在地 | 一級建築士事務所 登録番号 | 平成25年度川西市一般競争入札参加有資格者名簿の登録番号 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

■担当予定の管理技術者

| 管理技術者名 |  |
| --- | --- |
| 管理技術者経歴 |  |
| 資格及び登録番号 |  |
| 受講した耐震診断 に関する講習会 |  |
| 管理技術者の業務実績 |  |
| 施設名 |  |
| 発注者名 | 電話： |
| 施設の所在地 |  |
| 工事完成時期 |  |
| 構造 |  |
| 階数 |  |
| 延床面積 |  |
| 第三者判定機関名 |  |
| 備考 |  |

■担当予定の技術者

| 企業名 |  |
| --- | --- |
| 技術者名 |  |
| 技術者経歴 |  |
| 資格及び登録番号 |  |
| 受講した耐震診断 に関する講習会 |  |
| 担当予定技術者の業務実績 |  |
| 施設名 |  |
| 発注者名 | 電話： |
| 施設の所在地 |  |
| 工事完成時期 |  |
| 構造 |  |
| 階数 |  |
| 延床面積 |  |
| 第三者判定機関名 |  |
| 備考 |  |

＊設計実績については、対象物件を所管する特定行政庁や発注者に問い合わせるなど事実確認を行うことがある。

＊担当予定者が複数となる場合は、本様式に準じて追加作成すること。

＊第１次審査（資格審査）書類提出後に担当予定者を変更する際は、第３次審査書類提出時に本様式を再提出すること。

【添付書類】本様式の添付資料として、以下の書類を添付すること。

□一級建築士事務所登録通知書（写し）

□設計企業と専任する管理技術者及び担当予定の技術者の雇用関係を証明するもの

□専任する管理技術者及び担当予定の技術者の資格証等（写し）

□管理技術者及び担当予定の技術者の設計実績の根拠書類（業務契約書の写し及び設計図書等建物の概要が分かるもの、耐震補強計画に係る第三者機関の評価書の写し等）

□履歴事項全部証明書

（様式1-9）

施工企業に関する資格

■施工企業名等

| 企業名 | 特定建設業 許可番号 | 格付け、評定値等 |  |  | 実績 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 川西市の格付け | 経営事項審査における評点等 | 平成25年度川西市一般競争入札参加有資格者名簿の登録番号 |  |  |

■担当予定の統括監理技術者（代表企業について）

| 統括監理技術者名 |  |
| --- | --- |
| 統括監理技術者経歴 |  |
| 資格及び登録番号 |  |

■担当予定の監理技術者等

| 企業名 |  |
| --- | --- |
| 役割 | 監理技術者 ・ 主任技術者 ・ 現場代理人 |
| 技術者名 |  |
| 技術者経歴 |  |
| 資格及び登録番号 |  |

＊総合評定値は、最新の建築一式工事の総合評点とする。

＊川西市の格付け、総合評定値のいずれか若しくは両方を記載すること。

＊施工企業のうち、入札説明書第３・３（２）・イ・（イ）・(g)の実績を有する１者について、実績欄に○印を入れること。また、様式1-12により工事実績調書を提出すること。

＊担当予定者の人数が、要求水準書第10・２の条件を満たすよう留意し、本様式に順じて追加作成すること。

＊第１次審査（資格審査）書類提出後に担当予定者を変更する際は、第３次審査書類提出時に本様式を再提出すること。

【添付書類】本様式の添付資料として、以下の書類を添付すること。

□「市内建設業者」以外の者について、特定建設業の許可証（写し）

□入札日において有効でかつ最新の経営事項審査結果通知書、又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（代表企業及び構成企業すべて）

□施工企業（代表企業及び構成企業すべて）と専任する監理技術者等の雇用関係を証明するもの

□専任する監理技術者等の資格証等（写し）

□監理技術者講習修了書（写し）

（様式1-10）

工事監理企業に関する資格

■工事監理企業名等

| 所在地 | 商号又は名称 | 代表者氏名 | 一級建築士事務所 登録番号 | 平成25年度川西市一般競争入札参加有資格者名簿の登録番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

■担当予定の工事監理者

| 工事監理者名 |  |
| --- | --- |
| 工事監理者経歴 |  |
| 資格及び登録番号 |  |
| 受講した耐震診断に関する講習会 |  |

＊担当予定者の人数が、要求水準書第10・２の条件を満たすよう留意し、本様式に順じて追加作成すること。

＊第１次審査（資格審査）書類提出後に担当予定者を変更する際は、第２次審査（ＶＥ審査）書類提出時に本様式を再提出すること。

【添付書類】本様式の添付資料として、以下の書類を添付すること。

□一級建築士事務所登録通知書（写し）

□工事監理企業と専任する工事監理者の雇用関係を証明するもの

□担当予定の工事監理者の資格証等（写し）

□受講した耐震診断に関する講習会の修了証書（写し）

（様式1-11）

維持管理企業に関する資格

■維持管理企業名等

| 所在地 | 商号又は名称 | 代表者氏名 | 平成25年度川西市一般競争入札参加有資格者名簿の登録番号 |
| --- | --- | --- | --- |

■担当予定の技術者

| 技術者名 |  |
| --- | --- |
| 技術者経歴 |  |
| 資格及び登録番号 |  |

＊担当予定者が複数となる場合は、本様式に準じて追加作成すること。

＊第１次審査（資格審査）書類提出後に担当予定者を変更する際は、第２次審査（ＶＥ審査）書類提出時に本様式を再提出すること。

【添付書類】本様式の添付資料として、以下の書類を添付すること。

□維持管理企業と担当する技術者の雇用関係を証明するもの

□担当予定の技術者の資格証等（写し）

（様式1-12）

工事実績調書

■施工企業

| 所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商号又は名称 |  |  |  |
| 代表者氏名 |  |  |  |
| 特定建設業許可番号 |  |  |  |
| 川西市の格付け |  | 総合評定値 |  |

■施工実績　　＊入札説明書に定める条件の該当するもの一つを記入すること。

| 工事名称 |  |
| --- | --- |
| 発注者名 | 電話： |
| 工事場所 |  |
| 契約金額 |  |
| 工事完成時期 |  |
| 構造 |  |
| 階数 |  |
| 延床面積 |  |
| 第三者判定機関名 |  |
| コリンズ登録番号 |  |
| 備考 |  |

＊構造、階数、延床面積は建築基準法上の数値を記載すること。

＊本調書に記載する物件は、1契約による実績とする。工事実績については、対象物件を所管する特定行政庁や発注者に問い合わせるなど、事実確認を行うことがある。

【添付書類】本様式の添付資料として、以下の書類を添付すること。なお、コリンズ登録番号を記入している場合は不要とするが、その際は登録内容確認書の写しを代わりに添付すること。

□本調書に記載する施工実績の根拠書類（業務契約書の写し及び設計図書等建物の概要が分かるもの）

（様式1-13）

平成　　年　　月　　日

工事施工証明書

川西市長　様

証明者（建築主）　所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

下記工事に関して、元請負人として施工したことを証明いたします。

| 工事物件名 |  |
| --- | --- |
| 物件所在地 |  |
| 工事施工者 |  |

＊本証明書は、（様式1-12）工事実績調書にコリンズ登録番号を記入している場合は不要とする。

入札辞退時に関する提出書類

（様式2-1）

平成　　年　　月　　日

入札辞退書

川西市長　様

（代表企業）所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

平成25年４月２日付で入札公告のありました「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業」に係る総合評価一般競争入札について、入札参加表明書及び入札参加資格に関する提出書類を提出しましたが、都合により入札を辞退いたします。

第２次審査（ＶＥ審査）提出書類

（ＶＥ提案申請書）

（様式3-1）

川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業

ＶＥ提案書

（表紙）

正本 /副本

| 提案受付番号 |  |
| --- | --- |

＊「正本」か「副本」の何れかを記載すること。

（様式3-2）

ＶＥ提案を行う棟のリスト

| 学校名 | 棟 名 | 耐震補強工事 | 大規模改造工事 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桜が丘小学校 | 本校舎 |  |  |
|  | 渡廊下 |  |  |
| 川西北小学校 | 北校舎 |  |  |
|  | 渡廊下 |  |  |
|  | 南校舎 |  |  |
| 多田小学校 | 北校舎 |  |  |
| 清和台小学校 | 南校舎東側 |  |  |
| 東谷小学校 | 本校舎東側 |  |  |

＊ＶＥ提案を実施する棟に丸印を記入すること。

（様式3-3-1）

耐震補強工事に係るＶＥ提案書

ＶＥ提案を行う棟

小学校 棟

提案する補強方法の概要

＜ＶＥ提案の目的＞ コストの削減・質的向上 （いずれか主に重視する方を選択。） ＜ＶＥ提案の概要＞

＜標準計画との主な差異＞ 標準計画との差異を必要に応じて略図等を用いて示し、実施設計図書中で対応する部分を明確にすること。 ＊略図を用いる場合には、様式3-3（別紙）を用いて各ＶＥ提案に対し１枚以内に収めること。

補強方法の提案理由

＜ＶＥ提案を行うことで予想される効果＞

＜ＶＥ提案の実施に係る課題と、その対応策＞

■提案する補強方法の施工実績

| 工事名称 |  |
| --- | --- |
| 発注者名 | 電話： |
| 工事場所 |  |
| 契約金額 |  |
| 工事完成時期 |  |
| 構造 |  |
| 階数 |  |
| 延床面積 |  |
| 第三者判定機関名 |  |
| コリンズ登録番号 |  |
| 備考 |  |

＊必要に応じて本様式をコピーして用い、通し番号をつけること。

（様式3-3-2）

大規模改造工事に係るＶＥ提案書

ＶＥ提案を行う棟

小学校 棟

提案するＶＥ提案の概要

＜ＶＥ提案の目的＞ コストの削減・質的向上 （いずれか主に重視する方を選択。） ＜ＶＥ提案の概要＞

＜標準計画との主な差異＞ 標準計画との差異を必要に応じて略図等を用いて示し、実施設計図書中で対応する部分を明確にすること。 ＊略図を用いる場合には、様式3-3（別紙）を用いて各ＶＥ提案に対し１枚以内に収めること。

＜空調設備の導入に関する考え方＞

ＶＥ提案の提案理由

＜ＶＥ提案を行うことで予想される効果＞

＜ＶＥ提案の実施に係る課題と、その対応策＞

＊必要に応じて本様式をコピーして用い、通し番号をつけること。

（様式3-3（別紙））

ＶＥ提案書（標準計画との主な差異）

＊ＶＥ提案書（様式3-3-1及び様式3-3-2）において、標準計画との差異に対して別途略図等を用いて示す必要がある場合には、本様式を用いてＡ４版１枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。 ＊提出時には、対応するＶＥ提案書の別紙として、同一の通し番号をつけること。

第３次審査提出書類

（入札書及び内訳書）

（様式4-1）

平成　　年　　月　　日

入札書

川西市長　様

（代表企業）所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業」の入札説明書等に定められた事項を承諾の上、上記の金額により入札いたします。

記

件　名　　　川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業

|  | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

入札金額

＊金額の左端は￥で締めること。

＊金額欄には、消費税及び地方消費税相当額を除いた額を記入すること。

第３次審査提出書類

（入札書関連書類）

（様式5-1）

平成　　年　　月　　日

入札書類提出書

川西市長　様

（代表企業）所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業」の入札説明書等に基づき、入札書類を提出いたします。なお、提出書類の記載事項及び添付書類について事実と相違ないことを誓約いたします。

（様式5-2）

平成　　年　　月　　日

市内業者契約額に関する誓約書

川西市長　様

（代表企業）所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

平成25年４月２日付で入札公告のありました「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業」の入札における市内業者に対する契約に関する事項について、入札説明書に規定された市内業者契約額（入札説明書第３・３（２）・ウ）は下記のとおりであることを誓約いたします。

併せて、業務実施について、契約金額（消費税及び地方消費税除く）に対する市内業者契約額（消費税及び地方消費税除く）は、下記の比率以上とすることを誓約いたします。

記

本事業の契約金額（消費税及び地方消費税除く）に対し、

市内業者契約額は、　　　　％となります。

（様式5-3）

平成　　年　　月　　日

要求水準に関する誓約書

川西市長　様

（代表企業）所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

平成25年４月２日付で入札公告のありました「川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業」の入札に対する本入札提出書類の一式は、入札説明書等に規定された要求水準と同等又はそれ以上の水準であることを誓約いたします。

（様式5-4）

平成　　年　　月　　日

要求水準チェックリスト

＊下記に提示した要求水準項目は代表的なものであり、入札参加者はここに示された以外の要求水準についても、（様式5-3）要求水準に関する誓約書に従ってこれを遵守し、提案書類を作成すること。

＊要求水準書の下記の事項について、「様式No」欄に、その内容が具体的に記述されている様式No（代表的な様式Noとするが複数可）を記載すること。具体的に記述されていない場合（記載する様式がない場合を含む。）には、「様式No」欄に「対応なし」と記載すること。（提出書類において対応が確認できない要求水準についても、（様式5-3）要求水準に関する誓約書に従って、当然に要求水準を満たした提案として評価する。また落札者決定以降の業務水準協議において、提出書類に要求水準対応の明記がないこと、ないし、市による要求水準確認を受けたことを理由として、市が要求水準違反を免除ないし受容するものではないことに留意すること。

＊また、「確認」欄に、要求水準と同等又はそれ以上の水準であること（同等又はそれ以上の水準を確保し、事業を実施することを含む。）を確認の上、○を記載すること。単位等の指定がある場合は具体的な数値等を記載すること。

＊各リストの右上の記入欄に提案受付番号を記入すること。

本業務に関する要求水準チェックリスト

| チェック項目 | 様式No | 確認 |
| --- | --- | --- |
| １．学校教育活動の質的向上 空調設備の整備による学習環境の向上 - 空調設備の条件 - 空調設備の整備においては、設備の長寿命化、維持管理の容易性、エネルギーコストの削減等のほか、初期費用、維持管理費用及び機器更新費用を含めたライフサイクルコストの縮減に配慮した設計を行うこと。 | 記入例） 様式● | 記入例） ○ |
| - 空調設備の運転に必要となるエネルギーの種別については、エネルギー価格、エネルギー供給における安定性及び環境負荷等への影響の観点から、適切なエネルギーを選択すること。 |  |  |
| - 対象校ごとに機器設置の条件に見合ったエネルギーの種別の選定を行うこと。 |  |  |
| - 既存のガス設備、変圧器及びキュービクル等の容量が不足する場合は、ガス設備及び変圧器等の増設、取り替え、屋外型キュービクルの増設等を行い、十分なガス供給量及び受電容量等を確保すること。この際、別紙2「空調整備想定対象教室」に示す、将来、各対象校全体において想定される最大の教室数に空調設備が整備される容量を見込むこと。 |  |  |
| - 変圧器については、対象校にある既存負荷設備（照明、エアコン、ポンプ、調理器具（冷凍冷蔵庫等）、換気機器等）を調査の上、上記の容量を想定し、十分な容量の変圧器に交換または増設すること。 |  |  |
| - 変圧器を取り替える場合は、PCB含有分析を行い、結果を報告するとともに、法令に従い適正に処理すること。取り替え又は増設により新規に設置する変圧器はトップランナー変圧器を採用するものとする。 |  |  |
| - 空調設備の条件 - 事業者は、耐震補強工事において室外機及びキュービクル等の荷重を見込む場合を除き、校舎内（屋上を含む）に室外機及びキュービクル等を設置することは不可とする。その場合、当該棟と隣接する地上に設置するものとする。 |  |  |
| - 空調設備の運転に関して有資格者等の常駐を必要としない方式を採用するものとする。 |  |  |
| - ヒートポンプエアコンについてはグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）によるものとする。 |  |  |
| - 室内機は室内の気流や温度分布に十分配慮した台数を適切な位置に設置するものとする。ただし、設置室がパーテーション等で間仕切りをして使用することを想定している場合は、間仕切り後の各室に１台以上の設置とする。 |  |  |
| - 室内の目標騒音レベルは、室中央部の床上１ｍで45dB(A)（弱運転時）とすること。 |  |  |
| - 室外機等の騒音値が学校の敷地境界線上にて当該地域の騒音に係る規制基準値を超える場合には防音壁等を設置し、当該規制値を遵守するものとする。 |  |  |
| - 空調設備は各室単位（パーテーション等で間仕切りをして使用することを想定している室は、間仕切り後の室単位）で個別運転が可能とすること。 |  |  |
| - 本事業で導入された機器と既存の市資産の機器等との区別を明確にするため、室内機、室外機及びスイッチ類等には色分シール等を堅固に取り付け、標示を行うものとする。 |  |  |
| - 空調設備の整備にあたっては、屋根の断熱性能の向上等を図ることで、機器の運転時間の短縮を行い、光熱費を削減するよう配慮することが望ましい。 |  |  |
| - 将来の学校改修や改築等に伴う空調設備の移設等に備え、ゆとりのある設備、フレキシビリティや汎用性の確保に十分配慮すること。 |  |  |
| - 性能劣化や機器の故障等が生じにくいよう、あらかじめ設備の長寿命化等に配慮するとともに、性能劣化時や故障時に速やかに復旧可能な機器仕様上の配慮を行うこと。 |  |  |
| - 空調設備を設置する場合、熱負荷計算における室内及び外気の設定条件は要求水準書第４．１．（１）アｖの表によるほか、建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)によるものとする。冷房時の熱負荷計算は9時～14時の時刻を対象とすること。 |  |  |
| ２．共通事項 - 事業期間 - 本事業の実施に係る事業期間は、事業契約締結の日(平成25 年12月下旬)から平成33 年3月31 日までの約7か年とする。 |  |  |
| - 耐震補強工事及び大規模改造工事は、下表の年度に実施するものとする。事業者は、この実施年度内において、要求水準書に示す「(3) 作業日・作業時間」の規定を順守のうえ事業者の提案により設定可能である。ただし、すべての対象校の耐震補強実施設計及び大規模改造実施設計は平成26年度中に終えるものとする。 平成26年度実施校; 桜が丘小学校、多田小学校. 平成27年度実施校; 川西北小学校、清和台小学校、東谷小学校. なお、上記の事業期間には、完工検査、完成確認、手直し工事期間、化学物質室内濃度測定を含むものとする。 |  |  |
| - 居ながら工事の実施 ア 学校教育活動への配慮 - 耐震補強業務及び大規模改造業務の実施期間中も、対象校では通常どおり、授業等で校舎を使用する。そのため、耐震補強業務及び大規模改造業務の実施期間中も、当該敷地内において学校教育活動が行える状態を確保すること。 |  |  |
| - 工事上の配慮事項 - 学校教育活動に配慮し、可能な限り騒音、振動、粉塵、臭気の回避・低減を図ること。学校教育活動等の支障とならない工事工程とすること。 |  |  |
| - 外部足場には、原則、防音シートを活用し、工事工程に応じて採光・通風確保や防音等、居住環境に配慮した措置を講ずること。なお、近隣住宅及び教室等に近接する部分については防音パネルを使用すること。 |  |  |
| - 周辺住環境への配慮 - 学校周辺の住環境に配慮し、騒音、振動、臭気、粉塵の回避・低減を図ること。 |  |  |
| - 既存工作物の取り扱い ア 既存工作物 - 工事に際し、花壇、菜園、池、鳥小屋、防球ネット及び排水溝等の既存工作物(地域で設置された工作物を含む)は、工事期間中も可能な限り現状維持を図ること。 |  |  |
| イ 樹木 - 工事に際し、既存樹木は可能な限り現状維持を図ること。 |  |  |
| ウ 駐車・駐輪スペース - 駐輪・駐車スペースは、工事中においても原則として校内に必要台数を確保すること。 |  |  |
| - 安全への配慮 ア 工事車両の運行経路 - 工事用車両の運行経路の設定にあたっては、学校関係者(児童及び教職員)及び近隣住民の安全に十分配慮し、事前に市、学校との十分な協議・調整を行うこと。 |  |  |
| - 工事用スペースの配慮 - 工事用の事務所、資材置場、駐車スペース等は必要最小限の大きさとし、市、学校との協議により、学校教育活動への影響を極力低減できる位置に配置すること。 |  |  |
| - 学校給食への配慮 - 工事中においても、学校給食の搬入経路を確保すること。 - 工事による粉塵等が学校給食に影響を与えないように衛生面にも配慮すること。 |  |  |
| - 景観の保全 - 耐震補強工事及び大規模改造工事によって、元の外観が著しく損なわれないように、意匠上の検討を十分行うこと。 |  |  |
| - 維持管理への配慮 - 仕上げ材、設備機器等は、維持管理の容易さや長寿命化に配慮して選定すること。 |  |  |
| ３．耐震補強計画のＶＥ提案に関する要求水準 - 補強計画に関する条件 - 耐震補強の方法は、建物内部への採光・通風の確保に配慮し、外部開口部における耐震補強材の見付面積は、現況の開口部面積の40％未満とすること。 |  |  |
| ４．大規模改造業務のＶＥ提案に関する要求水準 - 設計済棟の大規模改造業務にVE提案を実施する場合の大規模改造の仕様は、貸与する大規模改造設計仕様書等を参考として、標準設計と同等以上の仕様を有するものとする。ただし、大規模改造を行う部分の面積が、建物全体の延床面積の約70％以上とすること。 |  |  |
| ５．仮設校舎等に関する要求水準 - 基本事項 - 仮設校舎及び余裕教室は、耐震補強工事及び大規模改造工事の期間中に一部の教室等の移転先として利用する。当該教室等の教育環境を現状と同程度に維持するとともに、仮設校舎と既存校舎の接続部分は、機能・安全上支障がないよう改修すること。 |  |  |
| - 各対象校の仮設校舎の設置位置は、概ね要求水準書別紙5「仮設校舎の設置位置」に示す位置を基本とする。（詳細は市及び学校と協議のうえ決定する。） |  |  |
| - 仮設校舎の所有権は事業者が有することとし、事業者の費用において必要な火災保険その他の保険に加入すること。 |  |  |
| - 機械設備 - 衛生器具は要求水準書第９．２（10）を参考とし、既設校舎の設置状況に合わせ、市及び学校と協議の上、設置すること。 |  |  |
| - 児童や教職員に快適な学習・教育環境を提供するため、空調機器は天吊形3馬力程度のものを、各室に適切な台数を設置すること。 |  |  |

第３次審査提出書類

（事業提案書）

（様式6-1）

川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業

事業提案書

（表紙）

正本 /副本

| 提案受付番号 |  |
| --- | --- |

＊「正本」か「副本」の何れかを記載すること。

（様式6-2）

本事業への取組方針に関する提案書

＊「本事業への取組方針」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版２枚以内、Ａ３版２枚（スケジュールについてはＡ３版を用いること）で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。 ・ＶＥ提案の考え方など本事業の特性や課題に対する認識 ・取組にあたっての基本方針 ・耐震補強業務、大規模改造業務にあたってのスケジュール（各校、各棟の業務実施スケジュールが分かるように記載すること）及び定期点検業務のスケジュールの考え方 ＊スケジュールは、市や関係者との協議・調整の実施時期についても明示すること ・耐震補強計画に係る第三者機関の評価取得を確実にするための留意事項

（様式6-3）

実施体制に関する提案書

＊「実施体制」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版３枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。 ・本事業の遂行にあたっての実施体制 ・各事業者が担当する業務の役割・責任分担 ・事業者間の連携体制 ・事業関係者（市及び学校）の間の連絡、調整のあり方 ＊ＳＰＣを組成する場合は、ＳＰＣの出資計画についても明示すること

（様式6-4）

リスク対応に関する提案書

＊「リスク対応」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版３枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。 ・事業期間において想定されるリスクと、リスクに対する対応策 ・事業者間のリスク分担 ・保険付保の基本的な考え方（付保する保険の種類、対象、金額等） ・その他、事業の安定性を高めるための方策

（様式6-5-1）

資金計画に関する提案書

＊「資金計画」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版３枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。 ・資金調達にあたっての基本方針（資金調達の内訳、借入条件、スプレッドの根拠等）※できるだけ詳細に記すこと。 ・資金不足への対応策 ・事業期間中のキャッシュフロー計算書等（ＳＰＣを組成する場合は事業期間中のキャッシュフロー計算書及び損益計算書、組成しない場合は事業期間中のキャッシュフロー計算書を提出すること） ≪資金調達≫ 資金調達の内訳; 金額（税抜）; 割合; 備考. 出資金; 千円; %; 出資者及び出資割合：. 外部借入; 千円; %; 借入先：（金融機関等、検討している借入先）. その他; 千円; %; 調達先等：. 資金調達合計（割賦元本）; 千円; 100.0%. ≪外部借入等≫ 融資機関等; 借入金額 （千円）; 借入条件. 基準金利; ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ; 金利; 備考（返済方法、条件等）. ※他の様式と整合を取ること。

（様式6-6-1）

地域経済への貢献に関する提案書

＊「地域経済への貢献」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版１枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。 ・市内業者の参加に関する基本方針 ・構成員、協力企業として参加する企業とその役割分担（様式6-6-2の発注計画表の考え方について） ・その他上記以外の地域経済への貢献について（市民の雇用等）

（様式6-7-1）

施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書①

＊「学習環境への配慮」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版２枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。また、特に配慮が必要と判断した学校については、校別に具体的な提案を行うこと。 ・工事期間中の騒音、振動、粉塵、臭気等の回避・低減への配慮 ・施工期間中の採光及び通風への配慮

（様式6-7-2）

施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書②

＊「学校教育活動等の屋外スペースの確保に対する配慮」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版１枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。また、特に配慮が必要と判断した学校については、校別に具体的な提案を行うこと。 ・学校教育活動等の屋外スペースの確保に対する考え方 ・花壇等の既存工作物及び既存樹木等の現状保持に対する方針

（様式6-7-3）

施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書③

＊「室内工事に係る作業量の低減への配慮」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版１枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。また、特に配慮が必要と判断した学校については、校別に具体的な提案を行うこと。 ・室内の利用制限範囲に対する基本的な考え方 ・室内の利用制限期間の短縮に関する方針

（様式6-7-4）

施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書④

＊「仮設校舎を含む工事期間中の児童・生徒及び教職員等の利便性及び安全確保」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版２枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。また、特に配慮が必要と判断した学校については、校別に具体的な提案を行うこと。 ・仮設校舎を含む工事期間中の児童・生徒及び教職員等の利便性に対する基本的な考え方 ・工事期間中の安全確保

（様式6-7-5）

施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書⑤

＊「近隣住民等の生活環境への配慮」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版２枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。また、特に配慮が必要と判断した学校については、校別に具体的な提案を行うこと。 ・工事期間中の、近隣住民等の生活環境への影響に関する対策 ・事業者が主体となった近隣対策の提案

（様式6-7-6）

施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書⑥

＊「施工品質の確保」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版２枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。また、特に配慮が必要と判断した学校については、校別に具体的な提案を行うこと。 ・施工品質の管理体制について ・施工品質や安全性を確保するための具体的な対策

（様式6-7-7）

施工計画における学校教育活動等への配慮に関する提案書⑦

＊「環境への配慮」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版２枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。また、特に配慮が必要と判断した学校については、校別に具体的な提案を行うこと。 ・地球温暖化防止や廃棄物の削減等環境への配慮 ・地球環境や周辺環境への配慮

（様式6-8）

効率的、効果的な定期点検業務実施に関する提案書

＊「効率的、効果的な定期点検業務実施」について、評価のポイントを参考に特に提案したい点をＡ４版２枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。なお、評価のポイントは例示であり、評価にあたっては、本項目に関連する他の提案事項も評価する場合があることに留意すること。 ＊企業名が特定されないように記入すること。 ＊本様式の記入に際しては、少なくとも以下の内容を明らかにすること。また、特に配慮が必要と判断した学校については、校別に具体的な提案を行うこと。 ・定期点検業務の実施体制 ・業務実施にあたっての、安全安心な学校教育活動等の確保についての考え方 ・業務実施にあたっての、効率的かつ正確な調査・点検・報告の実施についての考え方

第３次審査提出書類

（耐震補強計画・大規模改造設計未済棟の

設計図書に関する提出書類）

（様式7-1）

川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業

耐震補強計画・大規模改造設計図面集

（表紙）

正本 /副本

| 提案受付番号 |  |
| --- | --- |

＊本様式を表紙として、様式7-2から様式7-7までの設計図書を、提案書とは別に提出すること。

＊設計図書の作成にあたっては、別に示す資料：提案図面等の作成のポイント等に基づき作成すること。

＊様式7-2から様式7-4までの内、枚数が複数枚にわたる様式については、様式ナンバーに枝番を付加すること。

＊「正本」か「副本」の何れかを記載すること。

（様式7-2）

耐震補強設計未済棟の耐震補強計画に関する提案（校別）

学校

＊耐震補強計画について補強計画の対象とする校別について１校ごとにＡ３版１枚以内で作成する。

必要に応じて本様式をコピーして用いること。

＜対象校に対する現状認識（建物、敷地等に関する特徴的な事情等についての認識）＞

＜対象校における耐震補強の基本的な考え方、学校教育活動への配慮事項（補強部材による影響・支障の低減への配慮等）＞

＜提案する耐震補強工法の概要と、当該工法を選定した根拠（学校関係者や近隣住民等の安全確保や生活環境への配慮など）＞

＜提案する耐震補強工法の実施により、要求水準書に示す耐震性能を満たすことが可能な根拠＞

＊本様式において、構造計算等を義務付けるものではない。

（様式7-5）

大規模改造設計未済棟の設計に関する提案（校別）

学校

＊大規模改造設計の対象とする校別について１校ごとにＡ３版１枚以内で作成する。

必要に応じて本様式をコピーして用いること。

＜対象校に対する現状認識（建物、敷地等に関する特徴的な事情等についての認識）＞

＜学校教育環境の向上を目的とした、空調設備の導入室数の基本的考え方＞

＜提案した空調設備の快適性、操作性、安全性、フレキシビリティー等への配慮事項＞

＜教室等の省エネルギー対策の、良好な学習環境の確保や学校の防災拠点の役割等への配慮＞

＜学校の多面的な機能を踏まえたバリアフリー化に対する配慮＞

（様式7-8）

空調設備の導入教室数に係る提案書

事業対象校で導入を提案する空調設備の導入室数は、下記の通りです。 優先度１; 優先度２; 優先度３; 計. 桜が丘小学校※; 教室; 教室; 教室; 教室. （対象とする室）; ４教室; 13教室; 1教室; 18教室. 川西北小学校※; 教室; 教室; 教室; 教室. （対象とする室）; 10教室; 8教室; 0教室; 18教室. 多田小学校※; 教室; 教室; 教室; 教室. （対象とする室）; 0教室; 6教室; 3教室; 9教室. 清和台小学校; 教室; 教室; 教室; 教室. （対象とする室）; 4教室; 8教室; 3教室; 15教室. 東谷小学校; 教室; 教室; 教室; 教室. （対象とする室）; 3教室; 15教室; 3教室; 21教室. 計; 教室; 教室; 教室; 教室. （対象とする室）; 23教室; 49教室; 24教室; 81教室. 注：本様式は、大規模設計未済棟及びＶＥ提案を行う棟について記載すること ※：ＶＥ提案を行う棟

（様式7-9）

空調設備の運用費に係る計算書

1 空調設備の運用費総額 ＶＥ提案で導入する空調設備の運用に係る、維持管理期間を通じた一教室当たりの費用（エネルギー費用とメンテナンス費用の合計）は、下記の通りです。 円/教室. 注 金額欄には、消費税及び地方消費税相当額を加えた額を記入すること。 2 算定根拠 注 空調設備の運用費の算定にあたり採用した料金体系等の根拠・単価等を記載すること。 3 算定表 ①桜が丘小学校 本校舎棟 H26; H27; H28; H29; H30; H31; H32; 合計. エネルギー費用. 電気代. ガス代. その他. メンテナンス費用. 合計. 空調導入教室数; 室. 一教室当たりの費用. ②川西北小学校 北校舎棟 H26; H27; H28; H29; H30; H31; H32; 合計. エネルギー費用. 電気代. ガス代. その他. メンテナンス費用. 合計. 空調導入教室数; 室. 一教室当たりの費用. ③川西北小学校 南校舎棟 H26; H27; H28; H29; H30; H31; H32; 合計. エネルギー費用. 電気代. ガス代. その他. メンテナンス費用. 合計. 空調導入教室数; 室. 一教室当たりの費用. ④多田小学校 北校舎棟 H26; H27; H28; H29; H30; H31; H32; 合計. エネルギー費用. 電気代. ガス代. その他. メンテナンス費用. 合計. 空調導入教室数; 室. 一教室当たりの費用. ⑤ 清和台小学校 南校舎東側棟 H26; H27; H28; H29; H30; H31; H32; 合計. エネルギー費用. 電気代. ガス代. その他. メンテナンス費用. 合計. 空調導入教室数; 室. 一教室当たりの費用. ⑥ 東谷小学校 本校舎東側棟 H26; H27; H28; H29; H30; H31; H32; 合計. エネルギー費用. 電気代. ガス代. その他. メンテナンス費用. 合計. 空調導入教室数; 室. 一教室当たりの費用. 注：本様式は、大規模設計未済棟及びＶＥ提案を行う棟について記載すること 注：エネルギーコストについては、エネルギー量総括表（様式7-11）との整合をとること。

第３次審査提出書類

（ＶＥ提案に関する提出書類）

（様式8-1）

川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業

ＶＥ提案書

（表紙）

正本 /副本

| 提案受付番号 |  |
| --- | --- |

＊「正本」か「副本」の何れかを記載すること。

（様式8-2）

ＶＥ提案を行う棟のリスト

| 学校名 | 棟 名 | 耐震補強工事 | 大規模改造工事 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桜が丘小学校 | 本校舎 |  |  |
|  | 渡廊下 |  |  |
| 川西北小学校 | 北校舎 |  |  |
|  | 渡廊下 |  |  |
|  | 南校舎 |  |  |
| 多田小学校 | 北校舎 |  |  |
| 清和台小学校 | 南校舎東側 |  |  |
| 東谷小学校 | 本校舎東側 |  |  |

＊ＶＥ提案を実施する棟に丸印を記入すること。

（様式8-3-1）

耐震補強工事に係るＶＥ提案書

１．第２次審査（ＶＥ審査）提案書類（ＶＥ提案書）との整合　　（変更なし　・　変更あり　・その他）

２．ＶＥ提案書の概要

（上記１．で「変更なし」の場合は当該様式の提出は不要。第２次審査（ＶＥ審査）提案書類との変更が生じている場合及びその他細部の仕様の詳細などのＶＥ提案を行う場合には、以下記載して提出すること。）

ＶＥ提案を行う棟

小学校 棟

提案する補強方法の概要

＜ＶＥ提案の目的＞ コストの削減・質的向上 （いずれか主に重視する方を選択。） ＜ＶＥ提案の概要＞

＜標準計画との主な差異＞ 標準計画との差異を必要に応じて略図等を用いて示し、実施設計図書中で対応する部分を明確にすること。 ＊略図を用いる場合には、様式8-3（別紙）を用いて各ＶＥ提案に対し１枚以内に収めること。

補強方法の提案理由

＜ＶＥ提案を行うことで予想される効果＞

＜ＶＥ提案の実施に係る課題と、その対応策＞

■提案する補強方法の施工実績

| 工事名称 |  |
| --- | --- |
| 発注者名 | 電話： |
| 工事場所 |  |
| 契約金額 |  |
| 工事完成時期 |  |
| 構造 |  |
| 階数 |  |
| 延床面積 |  |
| 第三者判定機関名 |  |
| コリンズ登録番号 |  |
| 備考 |  |

＊必要に応じて本様式をコピーして用い、通し番号をつけること。

（様式8-3-2）

大規模改造工事に係るＶＥ提案書

１．第２次審査（ＶＥ審査）提案書類（ＶＥ提案書）との整合　　（変更なし　・　変更あり　・その他）

２．ＶＥ提案書の概要

（上記１．で「変更なし」の場合は当該様式の提出は不要。第２次審査（ＶＥ審査）提案書類との変更が生じている場合及びその他細部の仕様の詳細などのＶＥ提案を行う場合には、以下記載して提出すること。）

ＶＥ提案を行う棟

小学校 棟

提案するＶＥ提案の概要

＜ＶＥ提案の目的＞ コストの削減・質的向上 （いずれか主に重視する方を選択。） ＜ＶＥ提案の概要＞

＜標準計画との主な差異＞ 標準計画との差異を必要に応じて略図等を用いて示し、実施設計図書中で対応する部分を明確にすること。 ＊略図を用いる場合には、様式8-3（別紙）を用いて各ＶＥ提案に対し１枚以内に収めること。

＜空調設備の導入に関する考え方＞

ＶＥ提案の提案理由

＜ＶＥ提案を行うことで予想される効果＞

＜ＶＥ提案の実施に係る課題と、その対応策＞

＊必要に応じて本様式をコピーして用い、通し番号をつけること。

（様式8-3（別紙））

ＶＥ提案書（標準計画との主な差異）

＊ＶＥ提案書（様式8-3-1及び様式8-3-2）において、標準計画との差異に対して別途略図等を用いて示す必要がある場合には、本様式を用いてＡ４版１枚以内で簡潔にまとめ、記入すること。 ＊提出時には、対応するＶＥ提案書の別紙として、同一の通し番号をつけること。

（様式8-4）

川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業

耐震補強計画・大規模改造図面集（ＶＥ提案を行う棟）

（中表紙）

＊設計図書の作成にあたっては、別に示す資料：提案図面等の作成のポイント等に基づき作成すること。

（様式8-5）

ＶＥ提案を行う棟の耐震補強計画に関する提案（棟別）

学校 棟

＊ＶＥ提案を行う棟について１棟ごとに記載すること。

＜補強部材設置後の安全性やメンテナンスの容易性への配慮＞

＜提案する耐震補強工法の実施により、要求水準書に示す耐震性能を満たすことが可能な根拠＞

＊本様式において、構造計算等を義務付けるものではない。

＊提案は、ＶＥ提案を行う棟それぞれについてＡ３版１枚以内で作成する。必要に応じて本様式をコピーして用いること。

＜ＶＥ提案を行う棟に対する現状認識（建物、敷地等に関する特徴的な事情等についての認識）＞

＜ＶＥ提案を行う棟における耐震補強の基本的な考え方、学校教育活動への配慮事項（補強部材による影響・支障の低減への配慮等）＞

＜提案する耐震補強工法の概要と、当該工法を選定した根拠（学校関係者や近隣住民等の安全確保や生活環境への配慮など）＞

（様式8-8）

ＶＥ提案を行う棟の大規模改造計画に関する提案（棟別）

学校

＊ＶＥ提案を行う棟について１校ごとに記載すること。

＊提案は、ＶＥ提案を行う棟それぞれについてＡ３版１枚以内で作成する。必要に応じて本様式をコピーして用いること。

＜対象校に対する現状認識（建物、敷地等に関する特徴的な事情等についての認識）＞

＜学校教育環境の向上を目的とした、空調設備の導入室数の基本的考え方＞

＜提案した空調設備の快適性、操作性、安全性、フレキシビリティー等への配慮事項＞

＜教室等の省エネルギー対策の、良好な学習環境の確保や学校の防災拠点の役割等への配慮＞

＜学校の多面的な機能を踏まえたバリアフリー化に対する配慮＞

（様式9-1）

川西市立小学校施設耐震化・大規模改造ＰＦＩ事業

提案した工法に係る添付書類

（表紙）

正本/副本

| 提案受付番号 |  |
| --- | --- |

＊「正本」か「副本」の何れかを記載すること。