## 様式60
（様式60）
セルフチェックシート
項目等 |  |  |  | 要求水準書記載事項 |  | 提案内容確認時での対応
|  |  |  | 符号 | 確認事項 | 対応内容
施設の整備に関する要求水準
施設基本要件
施設構成の概要
|  |  |  | 第2/1/（2） | 施設の構成は要求水準書に記載のとおりであること。 | 【記入例】要求水準書に合わせた構成を計画した。
民間収益施設
|  |  |  | 第2/1/（3） | 民間収益施設は、事業者の任意提案により整備する施設をいう。 民間収益施設は、本事業の目的に合致するもので、市民体育館側の駐車場の一部を使用（市民体育館内、及び市民運動場側の駐車場の使用は不可）して行うものであり、建物の建築を伴わない施設であること。 なお、提案する施設は、以下に示すアからウの要件のいずれか1つを満たしていること。 ア 市民がスポーツ・レクリエーションを行うきっかけとなり得るものであること。 イ 市民のより一層の健康増進に役立つこと。 ウ 市民の利便性の向上を図ることを目的とするスポーツ施設であること。 法規制に抵触しない範囲で市民運動場の未利用地（法面等）を活用することも可とする。 市民体育館側の駐車場の一部を併用する場合は、民間収益施設稼働時でも、全体での駐車台数130台程度確保すること。 | 【記入例】「ア 市民がスポーツ・レクリエーションを行うきっかけとなり得るものであること。」として、体育館側駐車場東側にボードパークを設置した。 詳細は「様式52」及び「図面集 全体配置図」を参照のこと。
階数
|  |  |  | 第2/1/（4） | 建物の階数は、2階建てとすること。 | 【記入例】2階建てとして計画した。 詳細は「図面集 平面図」及び「図面集 断面図」参照のこと。
周辺インフラ整備状況
|  |  |  | 第2/1/（6） | 市民体育館の各種インフラ引き込みに関しては、1箇所に集中させること。 ただし、市と協議の上、複数箇所にすることも可とする。 | 【記入例】1箇所に集中させてインフラを引き込む計画とした。
施設設計要求水準
共通事項
|  |  | 社会性 | 第2/2/（1）/ア/（ア）/a | 周辺住民の生活環境に十分な配慮を行い、プライバシー保護や騒音対策に配慮すること。 | 【記入例】植栽や離隔距離を設け生活環境に配慮した。 詳細は、「様式32」及び「図面集 市民体育館配置図」を参照のこと。
|  |  |  | 第2/2/（1）/ア/（ア）/b | 本事業は建築基準法48条許可申請を必要とする計画のため、公開による意見の聴取を念頭に置いた周辺への配慮を行うこと。 | 【記入例】要求水準書にしたがった計画とするほか、周辺に配慮した計画とした。 詳細は「様式30」を参照のこと。
|  |  |  | 第2/2/（1）/ア/（イ） | 外構計画を含め、周辺環境の景観と調和するよう外観・色彩等に配慮すること。 | 【記入例】周辺環境の景観と調和するよう色彩計画、仕上計画や植栽計画を検討した。 詳細は「様式34」及び「図面集 立面図」を参照のこと。
|  |  | 環境性 | 第2/2/（1）/イ/（ア）/a | 自然エネルギー等の利用により省エネルギー・省資源化を図り、ライフサイクルコストの低減に資すること。 | 【記入例】自然採光や自然通風を積極的に活用するほか、高効率照明や空調等を導入してライフサイクルコストの低減を図る計画とした。 詳細は「様式32」及び「様式53」を参照のこと。
|  |  |  | 第2/2/（1）/イ/（ア）/b | 「川西市中央北地区低炭素まちづくり計画」に配慮すること。 | 【記入例】自然採光や自然通風を積極的に活用するほか、高効率照明や空調等をライフサイクルコストの低減ｈを図る計画とした。 詳細は「様式32」及び「様式53」を参照のこと。
|  |  |  | 第2/2/（1）/イ/（ア）/c | CASBEEランクは、最低B+とするが、Aランクとすることを期待している。 | 【記入例】基本設計時にAランクとなるよう計画する。
|  |  |  | 第2/2/（1）/イ/（イ）/a | 事業期間内においては市による修繕は想定していないので、大規模修繕等を踏まえた計画とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/イ/（イ）/b | 事業期間が終了した後も、市民体育館を市が引き続き使用することに配慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/イ/（ウ）/a | 建設副産物の発生を抑制するとともに、建設副産物の再資源化に努めること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/イ/（ウ）/b | オゾン層破壊物質や温室効果ガスの使用抑制、漏洩防止に努めること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/イ/（エ）/a | シックハウス対策のため、人体の安全性、快適性が損なわれない建築資材を使用すること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/イ/（エ）/b | 再生資源を活用した建築資材や再生利用・再利用可能な建築資材、解体容易な材料の採用等、資源循環の促進を図ること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/イ/（オ）/a | 周辺の景観と調和した緑化に努めること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/イ/（オ）/b | 維持管理の容易性も考慮した樹種の選定を行うこと。
|  |  | 防災性 | 第2/2/（1）/ウ/（ア） | 「官庁施設の総合耐震計画基準」に基づく以下の耐震性能を満足させること。 a 構造体の耐震性：Ⅱ類 b 建築非構造部材の耐震性：A類 c 建築設備の耐震性：乙類
|  |  |  | 第2/2/（1）/ウ/（イ） | 燃えにくく有毒ガスを発生しない資材を使用するとともに、諸室の用途に適した防炎・防火設備を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/ウ/（ウ） | 風害による周辺への影響を最小限にすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/ウ/（エ） | 建物及び部材の強度が適切に確保され、電子・通信機器、電力・通信線、地中埋設物についても、落雷の影響がないよう防護すること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/ウ/（オ） | 地下室を設ける場合や電気室等については、浸水・冠水対策について十分に配慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/ウ/（カ）/a | 建物内外について災害時の避難動線を確保し使用者の安全を守るとともに、緊急車両の動線や寄付きにも配慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/ウ/（カ）/b | 災害時に災害用備蓄倉庫が支障なく使用できること。
|  |  | 防犯・安全性 | 第2/2/（1）/エ/（ア）/a | 使用者や市民体育館を保護するために、施設の運営及び維持管理方法と整合した防犯設備を設定し、外部からの人や物の侵入を制御できること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/エ/（ア）/b | ロッカー等、施設使用者の貴重品・所持品保管場所の盗難防止対策を十分に行うこと。同時に施設使用者のプライバシーへも配慮を行うこと。
|  |  |  | 第2/2/（1）/エ/（イ）/a | 全ての使用者が安全に施設使用できるように、十分な安全性能が確保されていること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/エ/（イ）/b | 落下防止、裸や軽装で触れる部分の端部処理等の安全性について特に配慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/エ/（イ）/c | 滑りやすい部分は、ノンスリップ性能の向上等により転倒防止について十分配慮すること。
|  |  | 機能性 | 第2/2/（1）/オ/（ア）/a | 歩行、自転車、自動車での来訪を考慮し、各使用者の利便性に配慮すること。また、歩車分離についても十分に配慮された計画とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（ア）/b | 各種大会、イベント用の機材・備品等の搬入路を確保すること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（ア）/c | ピロティや庇等を適切に配置し、降雨時でもアプローチしやすい計画とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（ア）/d | 大会時、一般の使用時等様々な使用に対応した機能的な動線計画とし、選手、大会関係者、観客、一般使用者等の動線を明確に区分した、運営が容易な施設とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（ア）/e | 諸室の配置については、一般使用及び大会使用に配慮した機能的な配置・構成とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（ア）/f | 視認性に優れたサインを適切に配置することにより、使用しやすい施設とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（イ）/a | 高齢者、身体障害者等をはじめ誰もが特段の不自由なく安全に使用できるユニバーサルデザインに基づく計画となっていること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（イ）/b | 災害時に高齢者、身体障害者等の使用者が円滑に避難できる計画とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（イ）/c | 観覧席のある諸室については、車椅子用観覧スペースを使用しやすい位置に設置すること。 車椅子用観覧スペースは２席以上設けること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（イ）/d | 各種設備器具・手摺・便所等については、高齢者、身体障害者等にも十分に配慮した、使いやすい計画とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（イ）/e | 視覚障害者用の誘導表示や点字案内、非常用警報装置等が適切に計画されていること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（ウ）/a | 遮音、吸音に配慮した室内音環境とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（ウ）/b | 周辺環境に与える騒音の抑制に努めること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（エ）/a | 競技時のグレアについて対策を講じること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（エ）/b | 積極的に自然光を利用し、省エネルギーと開放感の両立を図ること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（エ）/c | アリーナの照明計画は学校間の対抗試合等で支障のないよう計画されていること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（エ）/d | 武道場においても、十分に各スポーツのできる照度を確保した計画とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（オ）/a | 気温・気候等の屋外条件の変化や、人数・使用時間・作業内容等の使用形態の変化等に対応できる空調システムとすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（オ）/b | 積極的に自然通風等を利用し、省エネルギー化を図ること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（オ）/c | 照明等の設備機器は、発生する熱負荷が低減されるものを採用すること。また、機器等の仕様により局所的に発生する熱負荷は、局所空調・換気によりできる限り発生源の近傍にて処理することで、周囲に与える影響を軽減すること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（オ）/ｄ | 室温及び壁の構造を考慮することで室内に発生する表面結露及び内部結露を抑制すること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（カ） | 連続振動や衝撃振動、床衝撃音等による心理的不安や生理的不快感を感じさせないよう配慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（キ）/a | 電源設備は、通信・情報システムに影響を及ぼすことなく、確実に機能するために、保守性及び安全性が確保されたものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/オ/（キ）/b | 情報システムの将来の更新に対応できること。
|  |  | 経済・保全性 | 第2/2/（1）/カ/（ア）/a | 長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/カ/（ア）/b | 器具類については、耐久性の高い製品を採用するとともに、十分な破損防止対策を行った上で、交換が容易な仕様とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/カ/（ア）/c | 漏水、金属系材料の腐食、木材の腐朽、鉄筋コンクリートの耐久性の低下、エフロレッセンス、仕上材の剥離・膨れ、乾湿繰り返しによる不具合、結露等に伴う仕上材の損傷等が生じにくい計画とするとともに、修理が容易な計画とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/カ/（イ） | 施設のニーズの変化に容易に対応可能な、フレキシビリティの高い計画とすること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/カ/（ウ）/a | 清掃及び点検・保守等の業務内容に応じた作業スペース、搬入・搬出ルート、設備配管スペース等の確保に努めること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/カ/（ウ）/b | 内外装や設備機器については、清掃及び点検・保守等が容易で効率的に行えるように努めること。
|  |  |  | 第2/2/（1）/カ/（ウ）/c | 設備機器等は、各機器の寿命バランス・互換性の整合が図られ、更新作業の効率性に留意したものとすること。
建築計画
|  |  | 配置計画 | 第2/2/（2）/ア/（ア）/a | 建設予定地内に市民体育館、及び駐車場（平面駐車場、150台程度）を計画すること。また、外構等も本事業範囲とするので、市民体育館と併せて計画を提案すること。 （市民体育館駐車場、市民運動場駐車場の両方で合計210台以上とし、両駐車場で駐車台数の内訳を適宜振り分けることは可。軽自動車の駐車については全体台数の2割程度までとすること。）
|  |  |  | 第2/2/（2）/ア/（ア）/b | 市民体育館整備にあたっては、既存体育館を稼働させながら市民体育館工事を行い、市民体育館工事完了後に既存体育館の解体撤去を行うこととする。（詳細は「第1/5 事業期間」を参照すること。）そのため、既存体育館の建築位置には建物を計画しないこと。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ア/（イ） | 出入口の個数は事業者提案とするが、人の流れ、南側、東側道路からの動線を十分に配慮したものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ア/（ウ） | 車の進入路は、安全性や利便性を考慮し適宜設けること。
|  |  | 市民運動場の再整備計画 | 第2/2/（2）/イ | 市民体育館に隣接する市民運動場について、別紙4で示す内容の再整備や修繕等を行うこと。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（ア）/a | 表面排水と暗渠排水については、透水性能の高い材料の使用した排水施設の設置（暗渠排水と側溝等）により、良好な排水性能を確保すること。なお、排水性能は、降雨後1日程度で使用可能なものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（ア）/b | 暗渠排水については、砕石でフィルター層を設ける等、目詰まりを起こさないように施工を行うこと。将来のメンテナンスを考慮し、出来るだけメンテナンスフリーに努めること。また、疎水材や浸透シートについても、耐久性の高いものを使用すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（ア）/c | 土は、排水性を考慮した上で、風に飛ばされにくい土質のものを使用し、必要に応じて、周辺地域への飛散防止策を講じる等、周辺環境への防塵性を確保すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（ア）/d | 表土については、水はけがよく、砂の流失や硬化の起こりにくいものとし、礫の混合がなく雑草の生えにくい性質のものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（ア）/e | グラウンドに散水栓を適宣受けること。なお、既存の散水栓を加えて使用することも可能とする。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（ア）/f | 周辺住宅や通行人等に対して球技等の影響を与えないよう、防球ネットやフェンス等を改修し、十分な対策を施すこと。
|  |  |  | 第2/2/（3）/イ/（ア）/ｇ | 必要となる備品（野球ベース、サッカーゴール等）を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（イ）/a | 全天候型のコート舗装（砂入り人工芝の仕様）としたテニスコートを屋外に7面設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（イ）/b | 必要となる備品等（支柱、センター金具等）を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（イ）/c | 場外に雨水を排出するための側溝については有効に設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（イ）/d | 各テニスコートの配置は提案に委ねるが、太陽光によるまぶしさの影響を考慮した配置や各テニスコートへ円滑に移動できる配置とする等、使用者の利便性に配慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（ウ） | 倉庫、物置などの設置位置及び設置数については、提案に委ねる。ただし、倉庫等を集約して設置する場合においても、少なくとも、野球場兼運動場用とテニスコート用の2か所は設置すること。なお、倉庫等（クラブハウス、本部席含む）の面積は326㎡以内とすること。 三角屋根下のトイレと物置は残す必要なし。 三角屋根下の掲示板は残す必要ないが、利用者の情報交換ができる機能の提案を期待する。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（エ）/a | 市民運動場敷地内に市民運動場使用者及び市民体育館使用者兼用の駐車場を整備すること。設置場所は、市民運動場南側（別紙4を参照すること。）とし、アスファルト等で舗装（透水性舗装等、環境に配慮した舗装も可とする。）して、駐車場として使用できる構造にすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（エ）/b | 上記駐車場は、平面駐車場とし、普通車60台程度とする。また、市民体育館用地に整備する駐車場と合わせて210台以上となるように計画すること。 （市民体育館駐車場、市民運動場駐車場の両方で合計210台以上とし、両駐車場で駐車台数の内訳を適宜振り分けることは可。軽自動車の駐車については全体台数の2割程度までとすること。）
|  |  |  | 第2/2/（2）/イ/（エ）/c | 上記市民運動場、及び駐車場の着工時期や竣工時期に留意すること。（詳細は「第1/5 事業期間」を参照すること。）
|  |  | 諸室の配置等計画 | 第2/2/（2）/ウ/（ア）/a | 地域スポーツ（個人対象）の拠点施設としての役割を果たすものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ア）/b | バスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球、フットサル、体操競技のアマチュア試合及び各種スポーツイベント、レクリエーション、興行等にも使用するものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ア）/c | 「第2/1/（2） 施設構成の概要」のアリーナ機能で示したコートは全てアリーナ内に納まるよう計画すること。なお、コートの配置は、フットサルコートの範囲に他のコートが概ね納まるよう計画すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ア）/d | 天井高さはバドミントンの競技ルールに対応した12ｍを確保すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ア）/e | 1階控席60席程度、2階観覧席290席程度を確保すること。控席と観覧席の合計席数は最低350席を確保すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ア）/f | 器具庫、倉庫を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ア）/g | 市民のスポーツの施設として相応しい意匠性をもった空間を計画すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ア）/h | フットサル等、壁面の破損が懸念される競技を行うため、内部仕上げの堅牢性や保護のための配慮を十分に行うこと。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ア）/i | アリーナはネットで適宜分割できるようにすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ア）/j | 床はフローリング仕様とすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（イ）/a | 柔道のアマチュア試合及び練習の場として使用できるものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（イ）/b | (削除)
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（イ）/c | 武道場面積は、正方形で50畳（約9ｍ×9ｍ+周囲スペース）程度とすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（イ）/d | 倉庫を設置すること。 （運営上支障が無い場合は設置無しも可とする）
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（イ）/e | 柔道で個々に必要な道具については、各自持込みを原則としていることを考慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（イ）/f | 臭気等がこもらないよう、通風、換気には特に配慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ウ）/a | スタジオ兼各種運動室として使用できるものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ウ）/b | フロア面積は200㎡程度とし、可動壁等により2室に分割して使用できるようにすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ウ）/c | ダンスやエアロビクス等で使用可能にするため、壁面に鏡を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ウ）/d | 倉庫を設置すること。 （運営上支障が無い場合は設置無しも可とする）
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ウ）/e | 床はフローリング仕様とすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ウ）/f | 事業者提案事業や運営面を踏まえ、配置や動線を計画すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（エ）/a | スポーツの経験や年齢に関係なく幅広い利用者が日常的に気軽に立ち寄れるよう、比較的軽いトレーニングのためのフィットネス器具を多めに設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（エ）/b | フロア面積は200㎡程度とすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（エ）/c | 倉庫を設置すること。 （運営上支障が無い場合は設置無しも可とする）
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（エ）/d | 事業者提案事業や運営面を踏まえ、配置や動線を計画すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（オ） | 可動壁等により2室に分割して使用できるようにし、2室分割時は25名/室程度、一体使用時は50名程度収容できる大きさとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（カ） | 会議研修室に隣接させて湯沸室を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（キ）/a | 主にアリーナ使用者が使用できるものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（キ）/b | 室面積は使用状況を勘案して適宜設定する他、シャワーブース数も適宜設定すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（キ）/c | 男女別に設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（キ）/d | 更衣ロッカーを設置すること。 （男女それぞれ54人分を最低設置すること）
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ク）/a | 各階に男女別のトイレを設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ク）/b | 適切な便器、洗面数を確保すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ケ）/a | 各階に少なくとも1箇所は設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ケ）/b | 車いす使用者等、及びオストメイトに対応したものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ケ）/c | 緊急呼び出し設備を設けること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（コ）/a | 選定事業者が執務に使用する室として設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（コ）/b | 選定事業者の従事者数を勘案して、適した広さを確保すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（コ）/c | 必要な什器、備品を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（コ）/d | 事務室内に医務・休憩室、更衣室を設けること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（サ） | 施設使用者が使用しやすく、かつプライバシーに配慮した位置に設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（シ）/a | 市民体育館のスポーツ施設を使用しない人々を含め、誰もが憩うことができる交流スペースとなるものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（シ）/b | テーブルや椅子、自動販売機等を配置し、飲食等ができるスペースも設けること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（シ）/c | 大会・イベント時には飲食物の販売等も行うことができるものとすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（シ）/d | キッズコーナーを設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（シ）/e | 兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」を考慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ス）/a | 施設使用者への飲食の提供及び憩いと交流のスペースとすること。ただし、店舗ではなく、飲食スペースを確保した上で簡易調理設備（水道、電磁調理器、コンセント等）を備えたカウンターのみを設置して必要時に飲食を提供する形態とすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ス）/b | 客席数や規模設定等については事業者提案とするが、主な対象者は施設使用者とすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ス）/c | 施設使用者が使用しやすい位置に計画すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ス）/d | 調理設備は衛生的かつ安全で、効率的に作業が行える環境とし、防音・防臭・防虫・防鼠等に配慮した計画とすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ス）/e | 市民体育館に3箇所、市民運動場に2箇所自動販売機の設置スペース、及びコンセント等必要な設備を、施設使用者が利用しやすい位置に設けること。なお、当該スペースの自動販売機は市が設置するものとする。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（セ）/a | 販売形態は、事業者の提案に委ねる。（事務室のカウンター等で物品を販売する等の形態でもよい。）
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（セ）/b | 規模設定、内容、提供形態については事業者提案とするが、主な対象者は施設使用者とすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（セ）/c | 施設使用者が使用しやすい位置に計画すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（セ）/d | 照明・販売棚等、事業者が運営上必要なものは整備すること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ソ）/a | 地下には設置しないこと。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（ソ）/b | 面積は24㎡以上とすること。
|  |  |  | 第2/2/（2）/ウ/（タ） | 「第2/1/（3） 民間収益施設」の要件を満たすものであること。
構造計画
|  |  |  | 第2/2/（3） | 建築工事標準仕様書／同解説JASS鉄筋コンクリート工事（日本建築学会）に定める標準を採用する。これに基づき、コンクリートの耐久設計基準強度は24N／ｍ㎡以上とすること。 固定荷重・積載荷重・土圧・水圧・特殊荷重等に対し、建物及び部材の強度が適切に確保されていること。
設備計画
|  |  |  | 第2/2/（4） | 要求水準書に整備すべき各設備の内容を記す。設備計画にあたっては、独立採算事業等で、個別に光熱水費を計上する必要がある場合には、インフラを分岐させた部分にて個別にメーターを整備すること。可能な限り、契約も分割すること。
|  |  | 電気設備 | 第2/2/（4）/ア/（ア）/a | 受変電設備・自家用発電設備及び静止型電源設備等主要機器は、原則として屋内設置とすること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ア）/b | 各室、共有部等に設ける照明器具、コンセント等の配線工事及び幹線配線工事を行うこと。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ア）/c | トイレ・湯沸し室等の水を使用する室の下階には原則として電気室・発電気室等の室を計画しないこと。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（イ）/a | 照明器具、コンセント等の配管配線工事及び幹線工事を行うこと。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（イ）/b | 非常照明、誘導灯（バッテリー内蔵型）は関連法規に基づき設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（イ）/c | 高効率型器具、省エネルギー型器具等の採用を積極的に行うこと。
|  |  |  | 第2/2/（5）/ア/（イ）/d | 高所に配置された器具は、容易に保守管理できること。
|  |  |  | 第2/2/（6）/ア/（イ）/e | 外灯は自動点滅及び時間点滅が可能な方式とすること。
|  |  |  | 第2/2/（7）/ア/（イ）/f | 各室の照明は事務室においても管理できるようにすること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ウ）/a | ボイラー・空調機・ポンプ類等動力機器の制御盤の製作・配管配線・幹線配管配線等を行うこと。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ウ）/b | 動力制御盤は原則として機械室内に設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（エ）/a | 受電方式は業務電力とすること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（エ）/b | 受変電装置は屋内閉鎖型とすること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（エ）/c | 負荷系統に適した変圧器構成とすること。
|  |  |  | 第2/2/（5）/ア/（エ）/d | 消防法、所轄消防指導等に従って設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（6）/ア/（エ）/e | 情報通信機器等への電源ノイズ障害を考慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（オ）/a | 非常照明・受変電設備の制御用電源として直流電源装置を設けること。 （事業者判断により、交流電源装置も可とする。）
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（オ）/b | コンピュータ等の停電時保障用に無停電電源装置を設けること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（カ）/a | 予備電源装置として設けるとともに、施設内の重要負荷への停電送電用として設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（カ）/b | エレベーター・給排水ポンプ類（耐震性貯水槽のポンプを含む。）・無停電電源設備等の設備、及び事務室・アリーナ・武道場・多目的運動室・会議研修室等の主要な室の照明・空調等に送電可能とすること。なお、災害時の避難所としての使用に支障がないことを提案時に合理的に示した場合には、送電負荷を絞り込むことを認める。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（カ）/c | 運転時間は24時間以上とすること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（キ） | 建築基準法、各関連法規に基づき外部雷保護設備、内部雷保護設備を設置すること。 （法規面、施設運営面で不要とできる根拠がある場合は、設置しないことも可とする。）
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ク）/a | 建物内各室に配管配線等を行うこと。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ク）/b | ダイヤルイン方式とし、必要に応じた回線数とすること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ク）/c | 建物内各室で使用する内線電話は、その機能のみの配管配線等を行い、電話機を取り付けること。
|  |  |  | 第2/2/（5）/ア/（ク）/d | 適宜各フロアに配管配線等を行うとともに公衆電話を設置できるようにすること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ケ）/a | LANを導入すること。また、幹線敷設用ケーブルラックを情報機器設置想定室に敷設すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ケ）/b | 無線LANの導入は妨げない。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（コ）/a | 場内・場外への放送が可能な設備を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（コ）/b | 放送機能以外に、BGMとチャイム設備を備えること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（コ）/c | 事務室から館内放送ができる設備とすること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（サ） | 施設の玄関に、インターホン設備を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（シ） | UHF・FM・AM・BS・CS の各種テレビ・ラジオアンテナの設置、またはCATVによる館内共聴設備を設けること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ス）/a | 機械警備に必要な設備を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ス）/b | 的確なセキュリティ確保を図ること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（セ） | 関係法規に基づき設置し、事務室に主受信機を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ソ） | 本施設の建設に伴い、近隣に電波障害が発生した場合は、テレビ電波障害防除設備を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（タ） | 電力、電話回線の引込み及び外構に供する設備を設けること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（チ） | 指定された各施設に映像・音響設備を設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ツ）/a | 施設内の各設備運転情報、エネルギー管理ができる監視設備を設けること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/ア/（ツ）/b | 事務室に監視主装置を設置すること。
|  |  | 空調換気排煙設備 | 第2/2/（4）/イ/（ア）/a | 空調用冷熱源・温熱源及び給湯用熱源のシステムは事業者の提案による。
|  |  |  | 第2/2/（4）/イ/（ア）/b | 燃料の種別に関しては事業者の提案による。
|  |  |  | 第2/2/（4）/イ/（イ）/a | 各室の用途に応じ、室内環境を考慮した空調システムを採用すること。方式は事業者の提案による。
|  |  |  | 第2/2/（4）/イ/（イ）/b | 温度管理は各室で行い、事務室においても当該エリアを管理ができるものとすること。 （アリーナ、観客席、ロビーは遠隔管理でも可とする）
|  |  |  | 第2/2/（4）/イ/（ウ） | シックハウスに配慮し、換気設備を設け、空気環境の測定基準に則した除塵対策を行うこと。
|  |  |  | 第2/2/（4）/イ/（エ） | 自然排煙を原則とするが、必要に応じて機械排煙設備を設けること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/イ/（オ） | 事務室において各種設備機器の運転監視を可能とすること。
|  |  | ガス設備 | 第2/2/（4）/ウ | 必要に応じて設置すること。
|  |  | 給排水衛生設備 | 第2/2/（4）/エ/（ア）/a | 給水方式は事業者提案とする。
|  |  |  | 第2/2/（4）/エ/（ア）/b | 節水に配慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/エ/（イ）/a | 駐車場には、必要に応じてガソリントラップを設けること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/エ/（イ）/b | 敷地内からの排水（雨水を含む。）は、公共汚水ますから下水本管へ接続すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/エ/（ウ）/a | 使用者・室のグレードに適した選択を適宜行うこと。
|  |  |  | 第2/2/（4）/エ/（ウ）/b | 清掃等維持管理に考慮して選定すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/エ/（ウ）/c | 便器は洋式便器とすること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/エ/（ウ）/d | 便所は子どもの使用にも配慮すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/エ/（ウ）/e | 小便所は自動洗浄とすること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/エ/（ウ）/f | ウォータークーラーを適宜設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/エ/（エ） | 必要諸室には電気温水器、またはガス給湯器にて給湯すること。
|  |  | 消防設備 | 第2/2/（4）/オ/（ア） | 消火器を適宜設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/オ/（イ） | 消防法に準拠した適切な消火設備を設置すること。
|  |  | エレベーター設備 | 第2/2/（4）/カ/（ア） | 事務室に運転監視盤、エレベーター用インターホンを設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（4）/カ/（イ） | 使用者用エレベーターは障害者・高齢者対応とすること。
外構計画
|  |  | 駐車場 | 第2/2/（5）/ア/（ア） | 駐車場は、市民体育館敷地内は普通車150台程度、市民運動場敷地内は普通車60台程度とすること。 （市民体育館駐車場、市民運動場駐車場の両方で合計210台以上とし、両駐車場で駐車台数の内訳を適宜振り分けることは可。軽自動車の駐車については全体台数の2割程度までとすること。）
|  |  |  | 第2/2/（5）/ア/（イ） | 車いす使用者用を5台以上確保すること。
|  |  |  | 第2/2/（5）/ア/（ウ） | 駐車場は自走式の平面駐車場とし、屋外設置とすること。
|  |  |  | 第2/2/（5）/ア/（エ） | 市民体育館の工事期間中は、市民運動場に整備する駐車場と合わせて80台～90台の間で確保すること。ただし、一部を軽自動車専用駐車場とすることは可とする。 軽自動車専用駐車場の台数は、工事期間中の全駐車台数の3割程度までとすること。
|  |  | 駐輪場 | 第2/2/（5）/イ/（ア） | 市民体育館敷地内に50台程度の駐輪場を設置すること。（オートバイも含むが、最低自転車50台駐輪できること。また、スペースの確保が出来ない場合には、市民運動場に駐輪場を確保することも可とする。）
|  |  |  | 第2/2/（5）/イ/（イ） | 駐輪場は屋外設置とすること。
|  |  | 車路、機器等搬入スペース | 第2/2/（5）/ウ | 道路からのアクセス車路、機器等搬入スペースを計画すること。
|  |  | 敷地内排水設備 | 第2/2/（5）/エ | 建物周囲及び建設予定地内の雨水を速やかに排水できるよう排水設備を整備すること。
|  |  | 敷地内外灯 | 第2/2/（5）/オ/（ア） | 建設予定地内について主要な動線の範囲に設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（5）/オ/（イ） | 灯数、仕様については事業者提案による。
|  |  |  | 第2/2/（5）/オ/（ウ） | 自動点滅及び時間点滅が可能な方式を採用すること。
|  |  |  | 第2/2/（5）/オ/（エ） | 非常電源付（12時間分）とすること。（設置個数の50％以上とする。）
|  |  | 用地内の工作物・樹木等の撤去、伐採 | 第2/2/（5）/カ/（ア） | 市民体育館敷地内にある建築物、工作物については、すべて撤去・処分すること。なお、既設の上・下水道の本管取付部分の撤去方法については、上下水道事業者の指示に従うこと。
|  |  |  | 第2/2/（5）/カ/（イ） | 敷地内の樹木を保存・移植、伐採・伐根することは、事業者の提案によるものとする。ただし、事業計画に支障のない限り、保存に努めること。
|  |  | その他の計画 | 第2/2/（5）/キ/（ア） | 懸垂幕を設置できる場所を2か所設置すること。
|  |  |  | 第2/2/（5）/キ/（イ） | 必要な外構サインを計画すること。
|  |  |  | 第2/2/（5）/キ/（ウ） | 旗の掲揚柱を3本設けること。