（小規模防火対象物用）

（対象物名）　　　　　　　消防計画

年  　　月　  　日

１　自衛消防隊を次のように設置する。

（各階勤務者数）

自衛消防隊長              １Ｆ     名    　  　　　　・１１９番通報を行うとともに、建物内にいる

（経営者又は防火管理者）      ２Ｆ   　名          　　 　 者への連絡

３Ｆ     名    　 　　　　 ・水バケツ、消火器による初期消火の実施

４Ｆ     名   　  　　     ・避難は早期に開始

名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

２　避難計画の概要及び避難誘導は次のように行う。

二方向避難の確保

階別 　　　 屋内階段 　　 屋外階段 　　バルコニー　　　 救助袋

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

Ｆ

Ｆ

避難通路等の確保　　　　　　　避難及び避難誘導　　　　　　　通　報　連　絡

法令の定めるところにより、避難    　 ①火災の発生を大声で知らせる。        ①非常ベルを鳴らす｡

通路等の確保は次によること。         ②物品持ち出しに気を取られない。      ②１１９通報する。

①階段、通路等には物品を置かない。     ③一度避難したら再び出火建物に戻      ③社内（店）電話が使えない場合通

②避難経路は常に整理整頓し、避難         らせない。                         報方法を考えておく。

の支障にならないようにする。         ④落ち着いて避難路を考える（日頃      ④通報内容は「火事です

③非常口には施錠しない。（施錠す         から避難経路を考えておくことが        　　　　　　　町　 　　　丁目

る場合は、容易に開放できる構造    　    大切）。　             　　   　   　　　 　番　　　　　　 号

とする。）                         ⑤煙による被害を防ぐため必要に応     　 です。（大きく燃えています、

④防火戸は正常に作動するよう平素　       じて、タオル等を活用する。        　  煙が出ています等）」とする。

から機能保持に努める。　  　        ⑥いたずらに騒ぎ立て、無秩序な行

⑤防火戸の前には物品等を置かない。   　  動にならないようにする。

また、クサビをしない。              ⑦逃げ遅れの者がいないか、人員の

⑥その他必要事項については、社内     　  確認をする。

（店）規則で定める。

※　　　　　　　　を実施     　　 ※　　　　　　　　を実施    　　 ※　　　　　　　　を実施

３　消火活動は次のように実施する。

消　火　活　動   　　　　　　　　　　　　消　防　隊　の　誘　導

①大声で知らせる。                                          ①消防車両を誘導する。

②叩き消し、水バケツ、水道ホース等を使用する。              ②消防隊員を誘導する。

③消火器を使用する。                                        ③消防隊員に、出火場所、危険物品、避難状況等

④火を見てもあわてず落ち着いて行動する。                      消火活動上必要な情報を伝える。

⑤天井に燃え移ったら初期消火を中止して避難する。            ④消防車が進入できるよう道路等の雑品等の整理。

※　　　　　　　　　　　　　　　　を実施   　　　　   ※　　　　　　　　　　　　　　　を実施

（備考）　下線の部分に記入してください。

※欄に該当する番号（複数）を記入してください。

４　消防訓練等は次のように実施する。

消火・通報・避難訓練　　                訓練実施上の注意事項

①消火器の取扱訓練                                 　①年（１回・２回・　　　回）以上実施

②バケツ、水道ホース等の手近な水を利用する訓練          ②消防訓練は写真等で記録しておく。

③通報訓練（社内電話による１１９通報訓練の実施）　　　　 ③随時防火教育を実施する。

④避難訓練（避難器具があれば使用する）　　　　          ④訓練実施時には予め消防署へ届出する。

⑤消防署と協力した訓練の実施                          ⑤避難訓練については安全上の配慮を行う。

※　　　　　　　　　　　　　     　を実施　       実施日　   月　　日及び　　月　　日とする。

５　消防用設備等点検を次のように行う。

①消防用設備等の機器点検を６ヶ月ごとに実施し、総合点検を１年に１回　　設置されている消防用設備等は

実施し、その点検結果を毎年（３年）に一度　　 月に消防署へ報告す　　 ○で囲んでください

る。                                                               　消火器　   　　　非常ベル

②上記の法定点検は（自社・委託）で行う。                             　非常警報設備 　　自動火災報知設備

③点検委託業者名（連絡先　　　　　　　　－　　　　　　　　）         　漏電火災警報器   避難器具

誘導灯

※　　　　　　　　　　　　　　     を実施

６　防火対象物定期点検を次のように行う。

①毎年、防火管理上必要な業務について防火対象物点検資格者に点検させる。

②その点検結果を毎年　　　　月に消防署へ報告する。

③上記の点検結果は（自社・委託）で行う。（委託先業者名（連絡先　　　　　　　　　　　電話　　　－　　　　　）

④防火対象物のすべての部分が点検基準に適合している場合には、（　　　　　　　　　）に点検済みの表示をする。

⑤特例認定の条件に適合した場合には、特例認定の申請を行う。

⑥特例認定が認定された場合には、上記の点検を省略し、（　　　　　　　　　　　）に特例認定の表示をする。

※                                            を実施

７　地震対策は次のように行う。

①地震発生直後は、身の安全を第一とし、二次災害防止のため速やかに使用中の火の消火を行う。

②火気使用は自粛し、使用に際しては、火気使用設備・器具の安全を確認し出火防止に努める。

③在館者（客・従業員等）の安否確認、負傷者等の救済等の方法について協議する。

④自主的に又は防災機関の避難勧告等により避難する。

⑤震災に備えて、医薬品、携帯ラジオ、飲料水等の必要品を備える。

※                                            を実施

８　火気管理等は次のように行う。

①各部署ごとに火元責任者を定め、法令の定めるところにより喫煙、裸火、厨房、暖房器具、ボイラー等の点検を

行わせ、その業務の実施方法等については社（店）内規則で定める。

②消防用設備等の自主点検を実施し、その業務の実施方法等について社（店）内規則で定める。

③防火管理台帳を整理し、防火管理について必要な記録をする。

④

当該所有者にあっては、階段部分等の共用部分を含むものとする。ただし、区分所有の場合においては、各管理

権原者の当該専用部分と階段部分等の共用部分とする。

⑤上記と異なる場合又は管理権原が複雑な場合は、別図等で明確化を図る。

⑥工事をする場合、事前に消防署に相談し、工事内容により工事中の消防計画を作成し届け出る。

※                                            を実施

９　無人時の対応は次のように行う。

①自動火災報知設備の受信機から移報をとり、下記の警備会社へ機械警備を委託する。

警備会社名（　　　　　　　　　　　　・電話　　　　　　　　　　・責任者名　　　　　　　　　　）

②関係者に連絡する体制をとる。

連絡者　（氏名　　　　　　　　　　　・電話　　　　　　　　　　　　　　　　）

③その他の方法

※                                            を実施

（備考）　下線の部分に記入してください。

※欄に該当する番号（複数）を記入してください。