## 設備設置届
局受付印
水道直結式スプリンクラー設備(設置・変更）届
令和 年 月 日
（あて先）川西市上下水道事業管理者
[6 empty] | 申請者 | 住所
氏名又は名称
連絡先
（自著しない場合又は法人である場合は、記名押印してください。）
水栓番号
| 給水装置工事場所 |  |  |  | 川西市
建物名称
建物管理責任者
| 連絡先 | [10 empty] | ℡
会社名等
| 指定給水装置工事事業者 |  |  | 代表者名
|  |  |  | 主任技術者 | [6 empty] | 登録番号
上記建物に水道直結式スプリンクラーを設置するにあたり下記のスプリンクラー設備設置の
概要を届け、別紙の確認事項について承諾いたします。
| 給水方式 |  |  | 直結直圧方式 |  |  |  | ・ |  | 直結増圧方式
| 噴射方式 |  |  | 湿 式 |  |  |  | ・ |  | 乾 式（電磁弁式）
| 給水管口径 |  | 給水管分岐口径 mm ・メーター mm | [7 empty] | 配水管最少動水圧 |  | Mpa
会社名等
| 消防設備士 |  | 氏名
|  |  | 免許種類 | [5 empty] | 免許番号
消防本部・署
協議事項
※上下水道局受付印後、消防本部・署の連結型スプリンクラー設備着工届提出時にこの写しを添付すること。

## 確認事項
《確認事項》
１． 災害及び水道工事等によって、一時的な断水や水圧低下等により水道直結式スプリンクラー
設備の性能が十分発揮されない状況が生じても水道事業者は責任を負わない。
２． 水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における作動及び火災時に非作動が生じても
水道事業者は責任を負わない。
３． 水道直結式スプリンクラー設備の分岐部に逆止付ボールバルブを設置すること。
４． 消防法令に規定された事項については、消防法に規定された消防設備士が責任を負い、所
管消防署等に届け出ること。
（１）当該給水装置を分岐しようとする配水管の給水能力の範囲内で、水道直結式スプリンクラ
ー設備の正常な作動に必要な水圧、水量が得られるものであること。
（２）水道直結式スプリンクラー設備の設計にあたっては、利用者に周知することをもって、他の
給水用具（水栓等）を閉栓した状態での使用を想定できること。
（３）水道直結式スプリンクラー設備は消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造
及び材質の基準に適合する構造であること。
（４）停滞水及び停滞空気の発生しない構造となっていること。
（５）結露現象を生じ、周囲（天井等）に影響を与える恐れのある場合は、防露措置が行われて
いること。
５． 水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を見やすいところに
表示すること。
６． 第三者に権利を譲渡するなどして、給水装置の所有者（使用者）に変更が生じた時は、上記
内容を履行さること。
７． 水道直結式スプリンクラー設備設置届の内容に変更が生じた時は変更届を提出すること。
以上
上記の確認事項を承諾します。
|  | 申請者 | 住 所
氏名又は名称
（自著しない場合又は法人である場合は、記名押印してください。）